Claudpack 2

Paralume Laqué			Description de l’optique

Paralume avec flancs longitudinaux et lames

transversales planes en tôle d’acier, laqué blanc.

Applications

Travaux généraux, couloirs, escaliers,

| self-services, salles d’attente, vestiaires, etc.. Degré de protection | IP 20 |
| --- | --- |
| Essai au fil incandescent | 960°C |
| Energie de choc | 2 J/IK 07 |

| Code | Désignation | Module |
| --- | --- | --- |
| 1058511 4 lampes 18W PC |  | 600 x 600 |

| PUISSANCE W | RENDEMENT η | ESPACE MAXIMAL ENTRE LUMINAIRES |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Longitudinal el = L x h | Transversal et = T x h |
| 4 x 18 | 0.63 D | L = 1.45 | T = 1.80 |

Lampe utilisée : Claudlux  ø26 	18W - G13	Flux d’une lampe  	- 18W 	fl = 1350 lm

DT4