Prise en main du logiciel DIALux

Exercice d’entrainement

Situation

Vous devez vous assurer de la bonne conception architecturale d’un local (bureau) du point de vue « confort visuel » :

- Pour ce qui concerne l’éclairage naturel : vérification de FLJmoy (noté Dmoy sur DIALux)

- Pour ce qui concerne l’éclairage artificiel : vérification de E au niveau du plan utile et Emoy

Travail demandé

N

Réaliser la maquette numérique du bureau situé dans un immeuble tertiaire. Pour cela vous devez suivre la démarche détaillée dans la fiche méthode.

Y

Éditer les pages de résultats utiles à votre étude.

20°

1.50

1.20

2.80

1.20

1.50

1.20

1.50

1.50

Description du projet

Il s’agit d’un immeuble tertiaire sis à Lille.

Son orientation est la suivante :

Bureau à étudier

Description sommaire :

- Faux plafond maillage 5050 avec luminaires encastrés

- Mobilier :

  - bureaux Graphis : L 1.00  l 0.75  h 0.80

  - armoires : L 1.00  l 0.40  h 2.00

- Luminaires

  - Référence : DIAL R2600/158 P8 (attention pour « hauteur de montage », choisir « défini par l’utilisateur » , saisir une « hauteur du point d’éclairage » égale à la HSP).

  - Pose : hauteur du point d’éclairage = 2.80 m

Vue en plan du bureau

| 1.25 1.00 2.80 1.00 1.50 1.00 1.50 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HSP 2.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0.75

1.00

2.80

1.00

1.50

1.00

1.50

1.00

2.80

1.00

2.80

1.00

1.50

1.00

1.50

1.00

0.75

0.75

Cotation cumulée pour l’implantation des châssis sur DIALux

Disposition du mobilier

|  |  |  |  |  |  |  | ARMOIRES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |