 TITRE DE LA SEQUENCE

# Le SOLAIRE et l’électricité

 OBJECTIFS A ATTEINDRE

A l'issue de cette séquence, l'élève doit être capable de :

- DEFINIR la fonction d’un panneau solaire, EMPLOYER  et faire des mesures électriques simples sur celui-ci (tension, intensité, puissance),

- CHOISIR une batterie,

- EXPLIQUER  le rôle d’un limiteur de charge, d’un convertisseur 12V=/ 230V~,

- IDENTIFIER la fonction des différents constituants du circuit électrique d’une voiture .

- EXPLIQUER succinctement le principe d’une voiture à moteur électrique.

 SUPPORT TECHNIQUE

- Panneau solaire avec régulateur électronique, batterie à décharge lente, un convertisseur

12V=/ 230V~.  Petit ventilateur 12 V=, oscilloscope et un multimètre .

 CONDITIONS DE REALISATION

- Zone d'activité : laboratoire d'ESTI

- Durée : 2 heures

- Groupe de travail : binôme ou trinôme

- Cadre de réponse : votre copie

 PREREQUIS

- Aucun

 DONNEES

- livre guide du technicien en électrotechnique et dossiers techniques

## W solaire

## W électrique

Ou

W thermique

Convertir l’énergie lumineuse en énergie électrique ou  calorifique

Panneau solaire

- L’énergie solaire…   des applications…

Voir le dossier technique joint :

  Les capteurs solaires sur la toiture d’une maison

 le bateau solaire

| Avantages | Intéressant à plus d'un titre |
| --- | --- |
| - Utilisation d'une énergie renouvelable - Respect de la qualité de l'air et de l'eau - Fonctionnement silencieux - Bateau immédiatement prêt à partir (pas de plein de carburant à faire, pas de transport de carburant jusqu'au lieu d'amarrage) - Possibilité (dans certains cas) d'injecter l'énergie produite en surplus dans le réseau | - Un bateau est assez grand pour que l'encombrement et le poids des batteries ne soient pas gênants - Les panneaux solaires peuvent servir de toit - Possibilité de naviguer sur des lacs ou les bateaux à moteur (à essence) sont interdits pour cause de risque de pollution - Fiabilité des composants, simplicité même du principe (moteur, batteries et cellules conçus par des grands groupes et fabriqués à des milliers d'exemplaires) |

Le chauffe-eau solaire

Les téléphones pour les urgences sur les autoroutes,

Les bornes d’éclairage solaire,

Les montres, les calculatrices solaires,

L’alimentation électrique d’appoint sur le camping-car…

________________________________________________________

   Travail demandé  (  à recopier sur votre copie)

- Mesurer la tension aux bornes du panneau solaire avec l’éclairage ambiant. Est-ce une tension continue ou alternative ?

- Mesurer la tension aux bornes du panneau solaire en éclairant celui-ci avec le projecteur halogène mis à votre disposition. Conclure.

- Vous pouvez également connecter le petit ventilateur sur les bornes du panneau, que constatez-vous ? Quel type de transformation avons nous ?

- Le panneau utilisé est constitué de cellules photovoltaïques (monocristallin). Ce panneau réagit-il uniquement aux rayons du soleil ? Que font les cellules photovoltaïques ? quels sont les avantages de ces panneau ?

- A l'aide du dossier technique retrouver la puissance moyenne que l'on peut obtenir avec le panneau d'environ 1 m²du lycée (référence 164300).

- Nous avons estimé une consommation journalière d'une installation équipée au solaire d'environ 68 Ampères, quelle puissance de panneau permettra une autonomie réelle ? donner la référence du modèle choisi.

- Donner des ordres de grandeur dans le tableau ci-dessous.

| Puissance absorbée | valeur | Puissance débitée | Valeur |
| --- | --- | --- | --- |
| D’un ordinateur |  | Le panneau solaire du lycée |  |
| D’un réfrigérateur |  | D’une tranche de centrale nucléaire |  |
| De l’éclairage du salon |  | D’une éolienne |  |
| Du radiateur de la salle de bain |  | Connecteur pour caravane en camping |  |
| De la machine à laver |  | D’une tranche de centrale hydraulique |  |
| Du fer à repasser |  |  |  |

Peut-on alimenter le fer à repasser avec le panneau solaire du lycée ? Pourquoi ?

Conclure quant à la puissance débitée par un panneau solaire. Calculer la surface de panneau nécessaire pour alimenter un fer de 1,2 kW.

- Quel est le rôle du boîtier noir HELIOS HT5 (vous pouvez vous aider du dossier technique). Pensez-vous avoir ce même type de boîtier dans une voiture pour la charge de la batterie ? justifier.

- Quel est le rôle de la batterie dans une installation solaire ?

- Peut-on stocker directement de l’énergie si la tension est alternative ? Que faut-il faire pour stocker cette énergie, voir le dossier technique.

- Les batteries "Solarwatt" acceptent combien de cycles de décharge à 80% ?

- Choix d’une batterie pour un camping-car. Vous pouvez vous aider du dossier technique.  Exemple de consommation pour une journée.	    consommations

| Appareils | Puissance | Temps | Intensité | Watt/heures | Ampères/heures |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Eclairage | 60 W | 3 h | 5 A | 180 | 15 |
| Réfrigérateur | 72 W | 7 h | 6 A | 504 | 42 |
| Téléviseur | 40 W | 4 h | 4 A | 160 | 16 |
| Pompes | 40 W | 1 h | 4 A | 40 | 4 |
| TOTAL |  |  |  | ______ | ______ |

- Choisir la batterie dite conventionnelle SOLARWATT pour satisfaire cette

consommation , donner sa capacité et sa référence.

- Sur une voiture avec un moteur thermique, on utilise généralement des batteries au plomb. Ces batteries peuvent donner ponctuellement une intensité très importante. Pourquoi est-ce intéressant pour une voiture ?

Durant ce court instant quel organe de la voiture alimente la batterie ?

- Les batteries des voitures récentes sont très sollicitées par le démarreur, les vitres électriques, les alarmes et autres gadgets électroniques, il faut donc pouvoir les recharger. Avec l’aide du dossier technique et du professeur proposer un schéma électrique du circuit de charge de la batterie.

- Qu’est-ce que l’effet mémoire sur une batterie ? Peut-on annuler cet effet ?

- La voiture électrique. A l’aide du dossier technique rappeler succinctement les avantages et les inconvénients de la voiture avec un moteur électrique.

- Cette voiture est équipée de quel type de moteur, indiquer un ordre de grandeur de la puissance qu’il peut fournir. Calculer les gains pour un parcours de 100 Kms entre une voiture essence (8l/100kms, 1 euro/l), diesel(5l/100kms,0,70 euro/l) et électrique. Conclure.

- Sur certaines voitures électriques il existe un commutateur (solénoïde) qui permet de sélectionner deux gammes de vitesse : une pour les démarrages et les côtes et une pour les plus grandes vitesses.

Branchement en parallèle des batteries = augmentation de la capacité en Ah

Branchement en série  = augmentation de la tension en Volt

Faites les deux branchements possibles ainsi que les calculs de capacités et de

tensions avec deux batteries de 12 V et 40 Ah chacune.

- Vous allez maintenant utiliser un convertisseur 12 V=/230 V~. Quelle est l’utilité de ce système ? Brancher une lampe 230 V~ ou l’alimentation de l’oscilloscope en sortie.

- Pensez-vous que ce convertisseur soit réversible (230 V~ donne du 12 V=) ?

18) Brancher le convertisseur, visualiser à l’aide d’un oscilloscope la tension à l’entrée puis à la sortie. Faites un schéma de mesure, indiquer les calibres puis faites des  commentaires des oscillogrammes. Voir le manuel du constructeur (en anglais).

Comme l’indique le document publicitaire du dossier technique on peut facilement TRANSFORMER , CONVERTIR l’énergie électrique (continu en alternatif, 12 V= en 230 V~…)

En résumé :

limiteur de surcharge

+    -  +    -

TV

Alimentation 230V/50 Hz

+

-

Proposer un schéma électrique permettant d’alimenter un téléviseur en 230 V alternatif à partir d’un panneau solaire et ceci en toute sécurité.

~

#### DOSSIER TECHNIQUE

- 

	Les panneaux solaires……………………………………………………		p.1-5

	Installation des panneaux solaires……………………………..		p.6

	Les batteries, historique, technologie, choix….…………   	p.7 -11

	Le système de charge.…………………………………………………….		p.12

	Convertir, transformer, charger…………………………………..		p. 13

	Transformation de la tension…………………………………………	p.14

	La voiture électrique, historique, fonctionnement,

exemples, détails sur les moteurs, variateur…………. 	        p.15-22

	Les batteries et l’effet mémoire………………………………….	        p.23-25