CONTROLE DES CONNAISSANCES

1 ET  - 2 h

Les procédés de conversion d'énergie électrique

Série n°1

I) L’ENERGIE SOLAIRE.

1.1) Citez 2 avantages et 2 inconvénients de l’énergie solaire.

Avantages : Inconvénients :

1.2) On désire alimenter une petite installation électrique à l’aide de panneaux solaires, pour cela, il nous faut divers équipements. Réalisez la connexion entre ces différents éléments et indiquez l’utilité de chacun dans la chaîne de fonctionnement (uniquement les éléments ou il y a un astérisque).

*

Alimentation 230V/50 Hz

limiteur de surcharge

*

+    -  +    -

+

-

~

~

*

Réponses :

1.3) Citer les 2 caractéristiques électriques d’une batterie. La puissance nécessaire à nos récepteurs  n’étant pas suffisante, on décide d’ajouter une seconde batterie, la place-t-on en série ou en parallèle avec la précédente ?

Réponses (à justifier): - - - -

## II) L’ECLAIRAGE

2.1) Quelle est l’unité de l’éclairement ? quel appareil permet de le mesurer ?

Réponse :

2.2) Que permet la représentation unifilaire d’un schéma électrique ?

Réponse :

2.3) Dans une installation d’éclairage, pourquoi ne place-t-on jamais des lampes en série ?

Réponse :

2.4) Dans le tableau ci-dessous apparaissent les flux lumineux et les puissances de différents types de lampes.

| Type de lampe | Flux lumineux en lm | Puissance en W | efficacité lumineuse en lm/W | Prix pour 125 heures d’utilisation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| à incandescence | 1380 | 100 | …………… | ……………frs |
| type basse consommation | 1200 | 20 | …………… | ……………frs |
| fluorescente | 1200 | 36 | ……………… | ……………frs |

2.5) Après avoir compléter ce tableau (détermination de l’efficacité lumineuse et du coût d’utilisation ) donnez le type de lampe le plus efficace.

Réponse :

Nota: Le prix du KiloWattHeure (kWH) est actuellement, en tarif simple de 0,511 f.

2.6) Avec l’aide des documents annexes 1 et 2, compléter le schéma développé ci-dessous. Nota : Pour plus de clarté, ne dessinez que les circuits d’éclairage.

Chambre 2

Hall (Télérupteur)

2.7) Lorsque vous installez un système d’éclairage, dans une salle de classe par exemple, vous devez réaliser un projet d’éclairage. Citez au moins 3 informations nécessaires pour mener à bien cette étude.

Réponse :

## III) LA FORCE MOTRICE

## 3.1) Quelle est la particularité observée lors du démarrage d’un moteur ?

Réponse :

3.2) On regardant les oscillogrammes effectués sur une machine asynchrone triphasée compléter le tableau ci-dessous.

|  | #### A vide | #### En charge |
| --- | --- | --- |
| Um (en Volts) |  |  |
| Im (en Ampères) |  |  |
| fréquence de Um en Hertz) |  |  |

###  Dans cette case, détaillez vos calculs

## IV) LE CHAUFFAGE

4.1) Je vous donne un procédé physique permettant de réaliser du chauffage électrique , quels sont les 2 autres ?

Réponse : - La convection, - ...................................................... - ........................................................

4.2) Donner un ordre de grandeur de la puissance électrique généralement lue sur une plaque signalétique de radiateur.

Réponse :

4.3) Dans le domaine du chauffage on utilise encore très souvent la régulation de type Tout Ou Rien (TOR), en quoi consiste cette régulation ?  Aidez-vous du document annexe 4.

Réponse :

## V) ALIMENTATION SANS COUPURE

5.1) Citez les différents éléments composant une alimentation sans coupure

Compléter à cet effet le document réponse 1

5.2) Dans quel cas utilise-t-on ce type d’appareil ?

Réponse :

## VI) CARTE D’ALIMENTATION STABILISEE

6.1) Replacer ces éléments dans les blocs ci-dessous : Filtrage ;Transformateur ; Redresseur ;

Secteur alimentation

230 V/ 50 Hz

Alimentation

continue



6.2) Reproduire ci-dessous l’allure du signal obtenu au point de repère 

# Annexe 1

# Annexe 2

Annexe 3

COURANT ABSORBE PAR UNE MACHINE ASYNCHRONE TRIPHASEE

A courant de charge nul (0%)

Tension Um

Courant Im

Appareils utilisés :

Voie CH1 sonde tension 1/200 calibre oscilloscope 1V/Div - Balayage 5ms/Div

Voie CH2 sonde courant 10 mV/A calibre oscilloscope 0.5V/Div - Balayage 5ms/Div

A courant de charge  (50%)

Tension Um

Courant Im

Appareils utilisés :

Voie CH1 sonde tension 1/200 calibre oscilloscope 1V/Div - Balayage 5ms/Div

Voie CH2 sonde courant 10 mV/A calibre oscilloscope 0.5V/Div - Balayage 5ms/Div