## Slide 1
PRÉSENTATION DU RÉFÉRENTIEL 2005
BTS MAINTENANCE INDUSTRIELLE
GÉNIE ÉLECTRIQUE
Calais le 2-12-2005

## Slide 2
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
L’enseignement du Génie Électrique doit être dispensé d’un point de vue MAINTENANCE INDUSTRIELLE.
valider les compétences CP24, CP43
La finalité de l ’enseignement du Génie électrique est double
Contribuer aux activités de maintenance
Validation par une épreuve écrite de 3H coefficient 3.
CP24: analyser les solutions de gestion, de distribution et de
conversion de l ’énergie électrique.
CP43: rechercher, argumenter des solutions liées à la gestion
la distribution et la conversion de l ’énergie électrique,
et de réaliser les dossiers correspondants.

## Slide 3
Contribuer aux activités de maintenance
Exemples d’ activités de génie électrique associées
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
Mettre en œuvre et optimiser la maintenance corrective
diagnostiquer…
Définir mettre en œuvre et optimiser la maintenance préventive
Identifier les modes de défaillance…
Optimiser l ’organisation de la maintenance
Renseigner la GMAO, tenir à jour la structure documentaire…
Améliorer la sécurité, la disponibilité et optimiser les coûts liés
à la maintenance.
Assurer la continuité de service…
Analyser la qualité et quantité d’énergie consommée…
Intégrer les nouveaux biens
Mettre en service, vérifier les performances

## Slide 4
Les principales évolutions:
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
Au niveau méthodologique
Au niveau du programme
Au niveau des matériels
Au niveau de l ’utilisation de l ’outil informatique

## Slide 5
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
Programme
Les principales évolutions
CONTENUS DE FORMATION
Approvisionnement en énergie électrique
Qualité de l ’énergie électrique
continuité de service
Protection des personnes, SLT
Distribution de l ’énergie électrique en basse tension
Principaux actionneurs électriques et modes de commande
Outils d ’analyse, de mesures, et de surveillance des
réseaux électriques
outils de description et d’analyse
Les compétences attendues permettent de limiter les champs
d’investigation des savoirs associés aux contenus.

## Slide 6
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
Programme
Les principales évolutions
CONTENUS DE FORMATION
Savoirs associés
Les contenus
Les compétences attendues
Niveau d’autonomie

## Slide 7
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
Programme
CONTENUS DE FORMATION
Les principales évolutions
UTILISATION
Les savoirs associés
sont similaires à ceux
Du référentiel de 1992
fonctions de base
étudiées dans
un programme
d’enseignement de
génie électrique
Protection des personnes
et des biens
Distribution de l ’énergie
électrique en basse tension
Principaux actionneurs
électriques et modes
de commande
Approvisionnement en
énergie électrique

## Slide 8
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
Programme
CONTENUS DE FORMATION
Les principales évolutions
Identifier: 45%
Choisir: 28%
déterminer 9%
modéliser
Calculer 12%
justifier
UTILISATION
Protection des personnes
et des biens
Distribution de l ’énergie
électrique en basse tension
Principaux actionneurs
électriques et modes
de commande
Approvisionnement en
énergie électrique
Référentiel de 1992:
Référentiel de 2005:
Analyser
Définir, choisir, justifier
Identifier, caractériser
Lire, décoder,
représenter,
rédiger
25%
53%
11%
11%

## Slide 9
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
Programme
Contenus de formation
Les principales évolutions
Outils de
description
et d ’analyse
Approvisionnement en
énergie électrique
UTILISATION
Protection des personnes
et des biens
Distribution de l ’énergie
électrique en basse tension
Principaux actionneurs
électriques et modes
de commande
Appliqués à un sous ensemble de la chaîne de transfert d’énergie

## Slide 10
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
Programme
Contenus de formation
Les principales évolutions
Appliqués à l’ensemble de la chaîne de transfert d’énergie
Outils de
description
et d ’analyse
Approvisionnement en
énergie électrique
Distribution de l ’énergie
électrique en basse tension
Principaux actionneurs
électriques et modes
de commande
UTILISATION
Protection des personnes
et des biens

## Slide 11
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
Programme
Contenus de formation
Les principales évolutions
Principaux actionneurs
électriques et modes
de commande
UTILISATION
Approvisionnement en
énergie électrique
Distribution de l ’énergie
électrique en basse tension
Protection des personnes
et des biens
Qualité de l ’énergie électrique continuité de service
INFLUENCE
Qualitative
Quantitative
Outils de surveillance
des réseaux électriques
Outils d ’analyse
Outils de mesures
PERFORMANCES

## Slide 12
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
Programme
Contenus de formation
Les principales évolutions
Approvisionnement en
énergie électrique
Distribution de l ’énergie
électrique en basse tension
Principaux actionneurs
électriques et modes
de commande
UTILISATION
Protection des personnes
et des biens
COMPOSANTS
SOUS ENSEMBLES
Les modes de défaillance et
maintenance associée

## Slide 13
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
Programme
Contenus de formation
Les principales évolutions
Outils de
description
et d ’analyse
Les modes de
défaillance et
maintenance
associés
Outils d ’analyse
de mesures, et de
surveillance des
réseaux électriques
Énergie électrique
Système de production
Matière
D’œuvre
Outils
D’ étude
Dysfonctionnements
Dérives
Concevoir des solutions
Améliorer
La disponibilité
optimiser:
la maintenance préventive
l ’organisation de la maintenance

## Slide 14
L’enseignement du Génie Électrique est :
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
Méthodologie
Évolution
pédagogique
Évolution au niveau
De l’interdisciplinarité
Basé sur une démarche inductive.
Articulé autour d ’activités définies pour:
Classe entière, 1H/semaine.
Des groupes d ’atelier, 2H/semaine.
Orienté vers les TP de maintenance
Appuyé par les autres disciplines
Les principales évolutions
Il est aussi le cadre de la formation théorique à la prévention
des risques d ’origine électrique en vue de la certification

## Slide 15
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
d ’introduction
Mettre en évidence une problématique de
maintenance, dans le domaine du génie
électrique
Apporter des connaissances
Illustrer par des exemples industriels
En classe entière
Les principales évolutions
Méthodologie
Les moyens associés:
Activités
  Programmes
  Notices techniques...
  Extraits de dossiers techniques
Relatives aux TP:
de Gelec, et de Mce
de formalisation
de synthèse
De le zone systèmes si possible

## Slide 16
L’identification des ITEMS est du domaine de compétence de l’équipe pédagogique
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
En groupe de TP
Méthodologie
Les principales évolutions
qui vont CONVERGER vers
un même ITEM GÉNÉRIQUE
CYCLE DE FORMATION 4 À 5 SÉANCES
Constitué de TP
Exemple d ’Items génériques
ITEMS GÉNÉRIQUES
IG1 Approche des systèmes
IG2 Distribution et gestion de l ’énergie électrique
IG3 Protection des personnes
IG4 Protection des biens
IG5 Constituants des chaînes d’énergie électrique
IG6 Commande de puissance
IG7 Comportement de systèmes réels

## Slide 17
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
En groupe de TP, définir des ITEMS génériques
Méthodologie
Les principales évolutions
Une chaîne de transfert d’énergie peut être un point de départ
Pour la définition des ITEMS
LIVRAISON
COMPTAGE
Exemple pour la force motrice

## Slide 18
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
En groupe de TP, définir des ITEMS génériques
Méthodologie
Les principales évolutions
Un chaîne de transfert d’énergie peut être un point de départ
Pour la définition des ITEMS
Livraison
comptage
Exemple pour la force motrice

## Slide 19
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
En groupe de TP, définir des ITEMS génériques
Méthodologie
Les principales évolutions
DISTRIBUTION
Un chaîne de transfert d’énergie peut être un point de départ
Pour la définition des ITEMS
Exemple pour la force motrice

## Slide 20
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
En groupe de TP, définir des ITEMS génériques
Méthodologie
Les principales évolutions
Livraison
comptage
distribution
Un chaîne de transfert d’énergie peut être un point de départ
Pour la définition des ITEMS
Exemple pour la force motrice

## Slide 21
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
En groupe de TP, définir des ITEMS génériques
Méthodologie
Les principales évolutions
PROTECTION
Un chaîne de transfert d’énergie peut être un point de départ
Pour la définition des ITEMS
Exemple pour la force motrice

## Slide 22
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
En groupe de TP, définir des ITEMS génériques
Méthodologie
Les principales évolutions
protection
Livraison
comptage
distribution
Un chaîne de transfert d’énergie peut être un point de départ
Pour la définition des ITEMS
Exemple pour la force motrice

## Slide 23
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
En groupe de TP, définir des ITEMS génériques
Méthodologie
Les principales évolutions
COMMANDE
Un chaîne de transfert d’énergie peut être un point de départ
Pour la définition des ITEMS
Exemple pour la force motrice

## Slide 24
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
En groupe de TP, définir des ITEMS génériques
Méthodologie
Les principales évolutions
protection
Livraison
comptage
distribution
commande
Un chaîne de transfert d’énergie peut être un point de départ
Pour la définition des ITEMS
Exemple pour la force motrice

## Slide 25
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
En groupe de TP, définir des ITEMS génériques
Méthodologie
Les principales évolutions
MODULATION
Un chaîne de transfert d’énergie peut être un point de départ
Pour la définition des ITEMS
Exemple pour la force motrice

## Slide 26
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
En groupe de TP, définir des ITEMS génériques
Méthodologie
Les principales évolutions
protection
Livraison
comptage
distribution
commande
modulation
Un chaîne de transfert d’énergie peut être un point de départ
Pour la définition des ITEMS
Exemple pour la force motrice

## Slide 27
CONVERSION
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
En groupe de TP, définir des ITEMS génériques
Méthodologie
Les principales évolutions
Un chaîne de transfert d’énergie peut être un point de départ
Pour la définition des ITEMS
Exemple pour la force motrice

## Slide 28
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
En groupe de TP, définir des ITEMS génériques
Méthodologie
Les principales évolutions
protection
Livraison
comptage
distribution
commande
modulation
conversion
Un chaîne de transfert d’énergie peut être un point de départ
Pour la définition des ITEMS
Exemple pour la force motrice

## Slide 29
ADAPTATION
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
En groupe de TP, définir des ITEMS génériques
Méthodologie
Les principales évolutions
Un chaîne de transfert d’énergie peut être un point de départ
Pour la définition des ITEMS
Exemple pour la force motrice

## Slide 30
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
En groupe de TP, définir des ITEMS génériques
Méthodologie
Les principales évolutions
protection
Livraison
comptage
distribution
commande
modulation
conversion
adaptation
Un chaîne de transfert d’énergie peut être un point de départ
Pour la définition des ITEMS
Exemple pour la force motrice

## Slide 31
TRANSMISSION
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
En groupe de TP, définir des ITEMS génériques
Méthodologie
Les principales évolutions
Un chaîne de transfert d’énergie peut être un point de départ
Pour la définition des ITEMS
Exemple pour la force motrice

## Slide 32
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
En groupe de TP, définir des ITEMS génériques
Méthodologie
Les principales évolutions
protection
Livraison
comptage
distribution
commande
modulation
conversion
adaptation
transmission
Un chaîne de transfert d’énergie peut être un point de départ
Pour la définition des ITEMS
Exemple pour la force motrice

## Slide 33
UTILISATION
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
En groupe de TP, définir des ITEMS génériques
Méthodologie
Les principales évolutions
Un chaîne de transfert d’énergie peut être un point de départ
Pour la définition des ITEMS
Exemple pour la force motrice

## Slide 34
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
En groupe de TP, définir des ITEMS génériques
Méthodologie
Les principales évolutions
protection
Livraison
comptage
distribution
commande
modulation
conversion
adaptation
transmission
utilisation
Un chaîne de transfert d’énergie peut être un point de départ
Pour la définition des ITEMS
Exemple pour la force motrice

## Slide 35
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
En groupe de TP, définir des ITEMS génériques
Méthodologie
Les principales évolutions
Protection des
personnes
Un chaîne de transfert d’énergie peut être un point de départ
Pour la définition des ITEMS
Exemple pour la force motrice

## Slide 36
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
En groupe de TP, définir des ITEMS génériques
Méthodologie
Les principales évolutions
protection
Livraison
comptage
distribution
commande
modulation
conversion
adaptation
transmission
utilisation
Protection des
personnes
Un chaîne de transfert d’énergie peut être un point de départ
Pour la définition des ITEMS
Exemple pour la force motrice

## Slide 37
Freinage
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
En groupe de TP, définir des ITEMS génériques
Méthodologie
Les principales évolutions
Un chaîne de transfert d’énergie peut être un point de départ
Pour la définition des ITEMS
Exemple pour la force motrice

## Slide 38
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
En groupe de TP, définir des ITEMS génériques
Méthodologie
Les principales évolutions
protection
Livraison
comptage
distribution
commande
modulation
conversion
adaptation
transmission
utilisation
Protection des
personnes
Freinage
Un chaîne de transfert d’énergie peut être un point de départ
Pour la définition des ITEMS
Exemple pour la force motrice

## Slide 39
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
En groupe de TP, définir des ITEMS génériques
Méthodologie
Les principales évolutions
Un chaîne de transfert d’énergie peut être un point de départ
Pour la définition des ITEMS
Exemple pour la force motrice
Surveiller les réseaux électriques
Il est possible de situer les outils:
  de mesure, d’analyse, de représentation

## Slide 40
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
En groupe de TP, définir des ITEMS génériques
Méthodologie
Les principales évolutions
protection
Livraison
comptage
distribution
commande
modulation
conversion
adaptation
transmission
utilisation
Protection des personnes
Freinage
Surveiller les réseaux électriques
Valeur prise de terre, impédance
de boucle, flicker…

## Slide 41
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
En groupe de TP, définir des ITEMS génériques
Méthodologie
Les principales évolutions
Un chaîne de transfert d’énergie peut être un point de départ
Pour la définition des ITEMS
Exemple pour la force motrice
Étudier les modes de défaillance
Il est possible de placer les outils:
  de mesure, d’analyse, de représentation

## Slide 42
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
En groupe de TP, définir des ITEMS génériques
Méthodologie
Les principales évolutions
protection
Livraison
comptage
distribution
commande
modulation
conversion
adaptation
transmission
utilisation
Protection des
personnes
Freinage
Étudier les modes de défaillance
Température, diélectrique
mauvaise utilisation…

## Slide 43
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
En groupe de TP, définir des ITEMS génériques
Méthodologie
Les principales évolutions
Un chaîne de transfert d’énergie peut être un point de départ
Pour la définition des ITEMS
Exemple pour la force motrice
Définir le type maintenance
Il est possible de placer les outils:
  de mesure, d’analyse, de représentation

## Slide 44
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
En groupe de TP, définir des ITEMS génériques
Méthodologie
Les principales évolutions
protection
Livraison
comptage
distribution
commande
modulation
conversion
adaptation
transmission
utilisation
Protection des
personnes
Freinage
Définir le type maintenance
MAS PV systématique elec
PV cond méca (analyse vib)

## Slide 45
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
En groupe de TP, définir des ITEMS génériques
Méthodologie
Les principales évolutions
Un chaîne de transfert d’énergie peut être un point de départ
Pour la définition des ITEMS
Exemple pour la force motrice
Mesurer
Il est possible de placer les outils:
  de mesure, d’analyse, de représentation

## Slide 46
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
En groupe de TP, définir des ITEMS génériques
Méthodologie
Les principales évolutions
protection
Livraison
comptage
distribution
commande
modulation
conversion
adaptation
transmission
utilisation
Protection des
personnes
Freinage
Mesurer
Performances:
Couple/vitesse, accélération
KVAR, TDH…

## Slide 47
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
En groupe de TP, définir des ITEMS génériques
Méthodologie
Les principales évolutions
Un chaîne de transfert d’énergie peut être un point de départ
Pour la définition des ITEMS
Exemple pour la force motrice
Représenter
Il est possible de placer les outils:
  de mesure, d’analyse, de représentation

## Slide 48
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
En groupe de TP, définir des ITEMS génériques
Méthodologie
Les principales évolutions
protection
Livraison
comptage
distribution
commande
modulation
conversion
adaptation
transmission
utilisation
Protection des
personnes
Freinage
Représenter
Schéma de puissance et
commande

## Slide 49
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
En groupe de TP, définir des ITEMS génériques
Méthodologie
Les principales évolutions
Un chaîne de transfert d’énergie peut être un point de départ
Pour la définition des ITEMS
Exemple pour la force motrice
Analyser le fonctionnement
Il est possible de placer les outils:
  de mesure, d’analyse, de représentation

## Slide 50
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
En groupe de TP, définir des ITEMS génériques
Méthodologie
Les principales évolutions
protection
Livraison
comptage
distribution
commande
modulation
conversion
adaptation
transmission
utilisation
Protection des
personnes
Freinage
Analyser le fonctionnement
Structure du modulateur
Comportement de l’association
Moto/variateur, 4 quadrants …

## Slide 51
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
Exemple de cycle de TP
Méthodologie
Les principales évolutions
IG5 Constituants des chaînes d’énergie électrique
Contenu: Moteur asynchrone, moteur à courant continu
Étudier le démarrage direct du MAS
Étudier le démarrage direct du MCC
caractéristiques électro/mécanique
caractéristique à vide
Matériels associés
caractéristiques électro/mécanique
Découvrir la caractérisation industrielle
des MAS, MCC
Centre d’intérêt: Démarrage des moteurs électriques
Problématiques pouvant être associées:
Échauffement anormal des machines
Sollicitations importantes de la mécanique entraînée et des composants de la ligne d’alimentation
Consommation excessive d’énergie réactive (coût)
Caractérisation incomplète

## Slide 52
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
Exemple de cycle de TP, support, activités
Méthodologie
Les principales évolutions
Étudier le démarrage direct du MAS
Coupler le moteur et câbler.
Relever I démarrage = f (t) relever la vitesse = f (t)
Tracer I dém = f (N)
Mesurer I à vide, la tension d’alimentation, le Cos 
TP1: support « banc d’essai »
TP2: support « logiciel de simulation »
Relever la caractéristique de couple = f (t)
avec un couple résistant constant = Cn
Relever I = f (t) et N = f (t)
Relever U, I, Cos  en régime établi

## Slide 53
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
Exemple de cycle de TP, support, activités
Méthodologie
Les principales évolutions
Étudier le démarrage direct du MCC
Relever I démarrage = f (t) relever la vitesse = f (t)
Relever les caractéristiques de couple, d’intensité, vitesse
en fonction du temps, avec un couple résistant constant = Cn
TP3: support « système réel »
Décoder une plaque signalétique
Identifier les matériels associés au démarrage direct
Décoder les schémas
Mesurer l’intensité absorbée en charge
Vérifier les calibres des protections
TP4: support « logiciel de simulation »
Découvrir la caractérisation industrielle des MAS, MCC
TP5: support « AMMI », sites de constructeurs
Constitution
IP
position de montage
maintenance associée
…

## Slide 54
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
Exemple de cycle de TP, organisation, activités
Méthodologie
Les principales évolutions
Les binômes 1,2,3
réalisent 3 TP

## Slide 55
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
Méthodologie
Les principales évolutions
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
Exemple de cycle de TP, organisation, activités
Méthodologie
Les principales évolutions
Les binômes 4,5,6
réalisent 2 TP
Les binômes 1,2,3
réalisent 3 TP

## Slide 56
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
Méthodologie
Les principales évolutions
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
Exemple de cycle de TP, organisation, activités
Méthodologie
Les principales évolutions
Les binômes 4,5,6
réalisent 2 TP
Et collectent les
résultats d’un TP
qu’ils n’ont pas
réalisé
Les binômes 1,2,3
réalisent 3 TP

## Slide 57
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
Exemple de cycle de TP, organisation, activités
Méthodologie
Les principales évolutions
Les binômes 4,5,6
réalisent 2 TP
Et collectent les
résultats d’un TP
qu’ils n’ont pas
réalisé
Les binômes 1,2,3
réalisent 3 TP
Lors de la dernière
Séance un élève est
Chargé de mettre
En forme un document
De support pour
La synthèse

## Slide 58
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
Exemple de cycle de TP, organisation, activités
Méthodologie
Les principales évolutions
Tous les deux cycles
Décaler l’activité
rédaction
Pour le cycle suivant,
il convient d’inverser
les Binômes
1,2,3 et 4,5,6

## Slide 59
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
Exemple de cycle de TP, organisation, activités
Méthodologie
Les principales évolutions
La multiplication des supports
La réalisation d’activités variées
Une implication par rapport au groupe
Cet exemple d’organisation :
Favorise la motivation et l’intérêt des étudiants par :
Permet à l’enseignant :
Un suivi plus efficace de la séance de TP
De développer l’autonomie des étudiants
D’organiser plus facilement son enseignement

## Slide 60
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
Situation du génie électrique
Méthodologie
Les principales évolutions
Expliquer
Étudier
Synthétiser
Formaliser
Travaux pratiques
De maintenance S9
Appliquer
Physique appliquée
Analyse Fonctionnelle
Et structurelle
Automatisme
Enseignement du
Génie électrique S7
Classe entière
1H/semaine
Groupes d ’atelier
2H/semaine
TP
TP
TP
TP
Expérimenter
Découvrir
Consolider

## Slide 61
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
Situation du génie électrique
Méthodologie
Les principales évolutions
Ce diagramme est constitué de deux
boucles imbriquées qui peuvent être parcourues différemment
Expliquer
Expérimenter
Synthétiser
Appliquer
Consolider
Découvrir
Étudier
Expérimenter 1
Expérimenter 2
Appliquer

## Slide 62
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
Propositions d’équipements
Matériels
Les principales évolutions
Postes d’études avec charges
De compensation d ’énergie réactive et solutions associées
Des perturbations des réseaux électriques et solutions
associées
Démarrage protection du MAS
Variation de vitesse du MAS à U/f constant
Variation de vitesse du MAS commande vectorielle de flux
Variation de vitesse du MCC variateur de vitesse 4 quadrants
Variation de vitesse du moteur Brushless
Des schémas de liaison à la terre

## Slide 63
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
Propositions d’équipements
Matériels
Les principales évolutions
Outils d ’analyse de mesure et de surveillance
Contrôleur d ’installation multifonction
Contrôleur d ’appareillage électrique
Analyseur d ’énergie
Thermographie infrarouge
Oscilloscopes portable à mémoire
thermomètre laser
Enregistreur graphique
Pinces multifonctions à sortie analogique

## Slide 64
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
Propositions d’équipements
Matériels
Les principales évolutions
Postes de câblage
Appareillage de base
Auxiliaires de câblage
Embouts
Numéros repère
colliers …

## Slide 65
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
UTILISATION
INFORMATIQUE
Les principales évolutions
Ressources documentaires (Internet, Cdrom)
Ressources pédagogiques (AMMI)
Collecte et analyse de données
Ex: PC + analyseur de réseau + logiciel associé
Dimensionnement d’installation
Aide au choix de composants
Simulation de fonctionnement
Élaboration de schéma, de dossiers techniques,
de présentations
Communication (e-mail)

## Slide 66
Brevet de technicien supérieur Maintenance Industrielle GENIE ELECTRIQUE. S7
STRUCTURE du laboratoire de GE
INFORMATIQUE
Les principales évolutions
Poste de travail
Poste de travail
Poste de travail
Poste de travail
Poste professeur
RÉSEAU
Distribuer
Contrôler les accès
corriger

## Slide 67
MERCI DE VOTRE
ATTENTION