B

A

C

P

R

O

F

E

S

S

I

O

N

N

E

L

A

S

I

L

P

C

E

S

A

R

B

A

G

G

I

O

securite incendie

Les critères de choix des S.S. I.

B

A

C

P

R

O

F

E

S

S

I

O

N

N

E

L

A

S

I

L

P

C

E

S

A

R

B

A

G

G

I

O

Remarque : Cette présentation à été élaborée à l’aide de « E-GUIDES » d’équipement issue du catalogue LEGRAND disponible sous forme informatique à l’adresse suivante : http://www.legrand.fr/

B

A

C

P

R

O

F

E

S

S

I

O

N

N

E

L

A

S

I

L

P

C

E

S

A

R

B

A

G

G

I

O

Chaque établissement est un cas particulier qui impose des installations spécifiques, en fonction de l'activité, de l'effectif et de sa classification.

Pour chaque chantier, un tableau de choix propose une solution de produits dans le respect de la réglementation.

C R I T È R E S D E C H O I X

Spécificité d’un établissement

Tous les établissements, selon leur activité et l’effectif du public qui les fréquente, imposent des installations de sécurité spécifiques.

Il est impératif de déterminer ces types et catégories pour réaliser une installation d’éclairage ou d’alarme incendie conforme à la

La réglementation distingue quatre sortes d’établissements : les établissements recevant du public (ERP), les établissements recevant des travailleurs (ERT), les locaux d’habitation, et les immeubles de grande hauteur (IGH).

Les ERP (établissements recevant du public)

Les ERP sont classés en plusieurs types suivant leur activité (banque, musée, café, lieu de culte…).

Chaque type est repéré par une ou plusieurs lettres. A cette classification s’ajoute la définition d’une catégorie, établie en fonction de l’effectif du public qu’ils peuvent recevoir. Il est impératif de connaître à quel type d’activité se rapporte l’établissement.

Pour déterminer l’activité de l’établissement faisant l’objet de votre projet, reportez-vous au tableau ci-contre.

Les ERT (établissements recevant des travailleurs)

Assujettis à la législation du travail, ces établissements n’imposent pas la définition d’une catégorie. Certains sont soumis à des règles additives supplémentaires.

Les locaux d'habitations

Ils sont classés en familles en fonction de leur nombre d'étages et non de l'effectif.

Les IGH (immeubles de grande hauteur)

Ils comprennent tous bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de 50 m pour les immeubles d’habitation et 28m pour les autres immeubles.

B

A

C

P

R

O

F

E

S

S

I

O

N

N

E

L

A

S

I

L

P

C

E

S

A

R

B

A

G

G

I

O

| Liste alphabétique des établissements |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A Administration Aérienne (gare) Altitude (restaurant) Altitude (hôtel) Archives Atelier (recevant des travailleurs) Auberge de jeunesse Audition (salle) B Bal Banque Bar Bateau stationnaire Bazar Bibliothèque Billard (salle de) Boissons (débit de) Brasserie Bureau (recevant du public) Bureau (recevant uniquement des travailleurs) C Café Camping Centre commercial Centre d’aide par le travail (CAT) Centre de documentation Centre médico-éducatif Chantier Chambre d’hôtes Chapiteau Cinéma Clinique Collège Colonie de vacances Conférences (salle de) Crèche | W GA OA OA S - R L P W N EF M S P N N W - N - M - - S J - - CTS L U R R L R | D Dancing Danse (salle de) Débit de boissons Discothèque Documentation (centre de) E École Église Établissement de culte Établissement d’enseignement Établissement de plein air Établissement de soins Établissement flottant Exposition (salle d’) Exposition commerciale (salle d’) Exposition culturelle F Flottant (établissement) Foyer-logement pour personnes âgées ou personnes handicapées G Galerie marchande Garderie Gare aérienne Gare souterraine Gîtes communaux, de groupe, d'étape, d'enfants, équestre Gonflable (structure) H Habitation Habitat de loisirs Hôpital Hôpital de jour Hôtel Hôtel d’altitude | P P N P S R V V R PA U EF T T Y EF - M R GA GA - SG - - U U O OA | I-J Internat Immeuble d’habitation Immeuble de grande hauteur Jeux (salle de) L Local à risques d’explosion (BE2) Local industriel Local technique Logement collectif Lycée M Magasin de vente Mairie Maison familiale Maison de retraite Manège équestre (couvert) Manège équestre (de plein air) Mosquées Motels Multimédia (salle) Musées O Omnisports (salle) P Parking couvert à caractère industriel et commercial Parking couvert d'habitation Patinage (piste de) Patinage (couverte) Pension de famille Piscine couverte Piscine découverte Plein air (établissement de) Pouponnière | R - - P - - - - R M W - J X PA V O L Y X PS - PA X O X PA PA U | R Refuge de montagne Résidence de personnes âgées Résidence* de personnes handicapées Restaurant Restaurant d’altitude S Salle de réunions Salle d’audition Salle de conférences Salle de danse Salle d’exposition à vocation commerciale Salle de jeux Salle de quartier Salle omnisports Salle polyvalente (hors type X) Serre horticole (avec vente au détail) Soins (établissement de) Spectacle (salle de) Sport (terrain de) Sportif (établissement couvert) Stade Structure d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées Structure gonflable Synagogue T-U-V Temple Tente Terrain de sport Théâtre Usine Vente (magasin de) | REF - - N OA L L L P T P L X L M U L PA X PA J SG V V CTS PA L - M |

B

A

C

P

R

O

F

E

S

S

I

O

N

N

E

L

A

S

I

L

P

C

E

S

A

R

B

A

G

G

I

O

Détermination de la catégorie en fonction de l’effectif.

Pour définir la catégorie, il s’agit d’abord de calculer l’effectif du public et du personnel pouvant fréquenter l’établissement, en fonction des spécificités et règlements propres à chaque type d’ERP.

Les différentes catégories

■ 5e catégorie : effectif du public inférieur à 301 personnes (il ne faut pas compter le personnel) et dans la limite réglementaire.

■ 4e catégorie : effectif du public inférieur à 301 personnes et supérieur aux limites de la 5e catégorie.

■ 3e catégorie : effectif compris entre 301 et 700 personnes.

■ 2e catégorie : effectif compris entre 701 et 1500 personnes.

■ 1e catégorie: effectif supérieur à 1500 personnes.

Exemples de calcul

Exemple 1 : type W (banque)

L’effectif du public est supérieur à 200 personnes sur l’ensemble des niveaux. L’établissement est classé au-dessus de la 5e catégorie.

Calcul de l’effectif :

Ajout de l’effectif du personnel à l’effectif du public :

230 + 90 = 320 personnes.

L’établissement est classé en 3e catégorie.

Exemple 2 : type N(restaurant)

- Rez-de-chaussée : salle de restaurant de 150 m2.

- Sous-sol : salon de 80 m2.

- Aménagement fixe : 30 m2 au rez-de-chaussée et 16 m2 en sous-sol, il faut compter la surface réelle des aménagements fixes prévus dans le local (sauf tables et chaises).

Calcul de l’effectif :

• Au rez-de-chaussée : la restauration est assise, donc il faut compter 1 pers./m2 :

150 m2 - 30 m2 = 120 m2 utiles, donc 120 personnes.

• Au sous-sol : la restauration est assise donc il faut compter 1 pers./m2 :

80 m2 - 16 m2 = 64 m2 utiles, donc 64 personnes.

Total : 120 + 64 = 184 personnes, donc établissement de 5e catégorie et l’effectif du personnel n’est pas pris en compte.

Établissement spécialisé pour enfants en bas âge

** Le groupement sera classé en 4e catégorie au moins

si l’un des établissements est de 4e catégorie

B

A

C

P

R

O

F

E

S

S

I

O

N

N

E

L

A

S

I

L

P

C

E

S

A

R

B

A

G

G

I

O

B

A

C

P

R

O

F

E

S

S

I

O

N

N

E

L

A

S

I

L

P

C

E

S

A

R

B

A

G

G

I

O

Choix du SSI et de l’équipement d’alarme.

~ Catégorie de SSI non spécifié par la Réglementation

■ Choix spécifié par la Réglementation

(1) 5ème catégorie : les établissements à simple rez de chaussée dont les locaux à sommeil débouchent directement sur l'extérieur doivent être équipés d'un équipement d'alarme de type 4 (type 2b si mesures spéciales pour personnes handicapées).

* 5% avec un minimum de 4 au rez-de-chaussée et 2% avec un minimum de 2 aux autres niveaux pour les centres commerciaux.

B

A

C

P

R

O

F

E

S

S

I

O

N

N

E

L

A

S

I

L

P

C

E

S

A

R

B

A

G

G

I

O