## Slide 1
LYCEE DE L’EUROPE
ORGANISATION PEDAGOGIQUE
BTS ELECTROTECHNIQUE

## Slide 2: HORAIRES PARTIE PROFESSIONNELLE
Enseignement Génie électrique
Enseignement des systèmes
8H par semaine 1ère et 2ème année
  1H de cours en classe entière
  7H de TD ou TP par groupe
  Un professeur par groupe
4H par semaine 1ère année / 6H par semaine 2ème année
  Classe entière
  Un professeur de génie électrique
  Un professeur de sciences appliquées
  24 semaines + 4 semaines de stages Ouvriers (1ere) ou Techniciens (2eme)

## Slide 3: Pédagogie centrée sur les systèmes
Le système
Conversion de l’énergie
Automatismes
Communication
Sécurité
Distribution BTA
Mise en service
Maintenance
Particularités du système

## Slide 4: Organisation pédagogique

## Slide 5: Utilisation des systèmes
Systèmes | Mise en service | Distribution | Comportement des charges | Procédés de transformation | Réversibilité énergétique | Systèmes autonomes | Qualité de l’énergie | Gestion des coûts | Asservissement régulation | Equipements communicants
Pont roulant |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Station de relevage |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Transstockeur |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Boucle simple |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Balancelles |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Axe Vertical |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Traitement de surface |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Portail |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Scie Automatisée |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Station de surpression |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Bain régulé |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Axe de perçage |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Micro Centrale |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 6: Utilisation des sous-systèmes
Sous - Systèmes | Mise en service | Distribution | Comportement des charges | Procédés de transformation | Réversibilité énergétique | Systèmes autonomes | Qualité de l’énergie | Gestion des coûts | Asservissement régulation | Equipements communicants
Harmocem mono |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Harmocem tri |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Aérotherme |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Démarrage des MAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ventelec |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Inertec |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pilotage Variateur |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Réseau Asi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Réseau Energie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Codeur incrémental |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TGBT |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 7: Positionnement du système Ex : le Pont Roulant
Transformation
Déplacement
Stockage
Produit ou Matière
Energie
Information
Notes: Pour chaque système utilisé par les étudiants, on établi le diagramme de positionnement du système

## Slide 8: Plan de formation

## Slide 9: Progressions
1ere Année
2eme Année

## Slide 10
PROGRESSION
PREMIERE ANNEE

## Slide 11
Analyse des risques
  Mécaniques
  Electriques
  Chimiques
PPSPS
  Création d’un document PPSPS
  Fiche PPSPS
Les risques électriques
  Rappels
  Habilitation B2V
  Situations dangereuses (Logiciel)
C01 : Analyser un dossier
C02 : Choisir une solution technique
C03 : Analyser une solution technique
C04 : Rédiger un document de synthèse
C06 : Respecter une procédure
Présentation des systèmes
  Pont Roulant
  Station de relevage
  Transstockeur
  Scie Automatisée
  Traitement de surface
Les risques électriques
  Habilitation BC
  Consignation / Déconsignation d’une installation
  Compte rendu informatisé
1
C07 : Argumenter une solution technique
C08 : Concevoir une solution technique
C09 : Elaborer les dossiers techniques
C10 : Réaliser les représentations graphiques
C13 : Appliquer les normes

## Slide 12
Classification des machines
  Classement d’une machine
  Solutions mises en œuvre pour rendre sûre une machine
    Préventa
    Relais maitre
TD sur chaque systèmes :
  Analyse des risques
  Proposition d’une solution
  Synthèses en groupe
C01 : Analyser un dossier
C03 : Analyser une solution technique
C04 : Rédiger un document de synthèse
C06 : Respecter une procédure
C07 : Argumenter sur la solution technique retenue
C17 : Mettre en œuvre des moyens de mesurages
Les risques électriques
  Habilitation BR
Les mesures
  Tension
  Courant
  Puissances
  Relevés d’onde à l’oscilloscope
2
C01 : Analyser un dossier
C03 : Analyser une solution technique
C04 : Rédiger un document de synthèse
C06 : Respecter une procédure
C07 : Argumenter sur la solution technique retenue
C17 : Mettre en œuvre des moyens de mesurages

## Slide 13
Les systèmes automatisés
  Présentation PO – PC
  Décomposition fonctionnelle d’un systèmes
  Identification des matériels associés à chaque fonction
  SADT – FAST
Structure d’un dossier technique
  Exemple
C01 : Analyser un dossier
C03 : Analyser une solution technique
C04 : Respecter une procédure
C06 : Elaborer une procédure
C09 : Elaborer les dossiers techniques
C11: Estimer les coûts prévisionnels
C12 : Concevoir une procédure
Les procédures
  Lecture d’un schéma
  Les algorigrammes
  Procédure de première mise en service
Mise en service d’un système
  Appliquer la procédure de première mise en service
  Tableau de mesure
  Informatisation des mesures (Tableur)
  Compte rendu
3
C16 : Elaborer un support de formation
C17 : Mettre en œuvre des moyens de mesurage
C18: Interpréter des mesures
C23: Planifier les tâches
C28: Communiquer de façon adaptée

## Slide 14
Utilisation de la DAO
  Mise au propre schémas
    Puissance/Commande
    Borniers
Fonction traiter les données
  L’automate : offre, choix
  Programmation : logiciel PL7 PRO
C01 : Analyser un dossier
C03 : Analyser une solution technique
C04 : Respecter une procédure
C06 : Elaborer une procédure
C09 : Elaborer les dossiers techniques
C11: Estimer les coûts prévisionnels
C12 : Concevoir une procédure
Procédure de mise en service
  Élaboration
  Application
Qualité de l’énergie
  Observation des tensions/courants E/S des API, Alimentation TBT
  Exploitations des mesures
4
C16 : Elaborer un support de formation
C17 : Mettre en œuvre des moyens de mesurage
C18: Interpréter des mesures
C23: Planifier les tâches
C28: Communiquer de façon adaptée

## Slide 15
Utilisation de la DAO
  Mise au propre schémas
    Puissance/Commande
    Borniers
Fonction traiter les données
  Programmation PL7 PRO
    Exercices sur le système
C01 : Analyser un dossier
C03 : Analyser une solution technique
C04 : Respecter une procédure
C06 : Elaborer une procédure
C09 : Elaborer les dossiers techniques
C11: Estimer les coûts prévisionnels
C12 : Concevoir une procédure
Procédure mode manuel
  Élaboration
  Exploitation
Mesurages
  Pour chaque récepteur
  Mesures des puissances
  Bilan global du système
  Comparaison / prédétermination
5
C16 : Elaborer un support de formation
C17 : Mettre en œuvre des moyens de mesurage
C18: Interpréter des mesures
C23: Planifier les tâches
C28: Communiquer de façon adaptée

## Slide 16
Fonction Alimenter le système
  Production de l’énergie électrique
    Classiques
    Energies renouvelables
    couts
  Le transport de l’énergie HTA
  Les postes de transformation HTA – BTA
    Choix
    couts
Visite du poste HTA du Lycée
  Par groupe de 7-8
  Questionnaire sur la visite
C01 : Analyser un dossier
C03 : Analyser une solution technique
C04 : Respecter une procédure
C06 : Elaborer une procédure
C09 : Elaborer les dossiers techniques
C11: Estimer les coûts prévisionnels
C12 : Concevoir une procédure
Procédure mode automatique
  Élaboration
  Exploitation
6
C16 : Elaborer un support de formation
C17 : Mettre en œuvre des moyens de mesurage
C18: Interpréter des mesures
C23: Planifier les tâches
C28: Communiquer de façon adaptée

## Slide 17
Distribution BTA
  Schéma de distribution
  Bilan de puissance
  Dimensionnement du transformateur
    Choix
    Couts
TP :
  Sur les systèmes PONT ROULANT, SCIE, TDS.
    Traiter les données : Grafcet
    Communiquer : Messages Magelis
    Acquérir : les capteurs du système
C16 : Elaborer un support de formation
C17 : Mettre en œuvre des moyens de mesurage
C18: Interpréter des mesures
C23: Planifier les tâches
C28: Communiquer de façon adaptée
Evaluation – Bilan …
  Sur un système autre que celui étudié lors de l’apprentissage (1-6)
  Analyse des risques
  Classification de la machine
  Algorithmes
    Première mise en service
    Mise en service
    Mode manuel
  Première mise en service
  Exploitation du système
  Mesurages – bilan de puissance
  Compte rendu
7
C01 : Analyser un dossier
C03 : Analyser une solution technique
C04 : Respecter une procédure
C06 : Elaborer une procédure
C09 : Elaborer les dossiers techniques
C11: Estimer les coûts prévisionnels
C12 : Concevoir une procédure

## Slide 18
Distribution BTA
  Schéma de distribution
  Bilan de puissance
  Compensation
TP :
  Sur les systèmes PONT ROULANT, SCIE, TDS.
    Traiter les données : Grafcet
    Communiquer : Messages Magelis
    Acquérir : les capteurs du système
C01 : Analyser un dossier
C03 : Analyser une solution technique
C04 : Respecter une procédure
C06 : Elaborer une procédure
C07: argumenter une solution technique
C08: Concevoir une solution technique
C09 : Elaborer les dossiers techniques
Evaluation – Bilan suite …
  Sur un système autre que celui étudié lors de l’apprentissage (1-6)
  Analyse des risques
  Classification de la machine
  Algorithmes
    Première mise en service
    Mise en service
    Mode manuel
  Première mise en service
  Exploitation du système
  Mesurages – bilan de puissance
  Compte rendu
8
C10: Représentations graphiques
C11: Estimer les coûts prévisionnels
C12 : Concevoir une procédure
C16 : Elaborer un support de formation
C17 : Mettre en œuvre des moyens de mesurage
C18: Interpréter des mesures
C23: Planifier les tâches
C28: Communiquer de façon adaptée

## Slide 19
Fonction Distribuer l’énergie
  Compensation de l’énergie réactive
  Section des conducteurs / Câbles
  Chute de tension
  Courant de court-circuit
  Choix des protections
TP :
  Sur les systèmes PONT ROULANT, SCIE, TDS.
    Traiter les données : Grafcet
    Communiquer : Messages Magelis
    Acquérir : les capteurs du système
C01 : Analyser un dossier
C02 : Choisir une solution technique
C03: Analyser une solution technique
C04: Rédiger un document de synthèse
C06 : Respecter une procédure
Conversion de l’énergie
  Observation sur les systèmes
    Conversion mécanique
    Conversion thermique
    Conversion lumineuse
  Synthèse
9

## Slide 20
Fonction Distribuer l’énergie
  Régime du neutre : TT
  NFC 15-100
  Vérifications régime TT
    Continuité du PE
    Matériels mis en œuvre
Le moteur et sa charge
  Equation fondamentale dynamique
  Le MAS
    Constitution
    Choix en fonction de la charge
C01 : Analyser un dossier
C02 : Choisir une solution technique
C03: Analyser une solution technique
C04: Rédiger un document de synthèse
C07: Argumenter une solution technique
Conversion de l’énergie
  Conversion mécanique
    Modes de démarrages
    Ventelec
    Inertec
    Modélisation chaine cinématique (balancelles)
  4 TP tournants
10
C08: Concevoir une solution technique
C10: Représentations graphiques
C12 : Concevoir une procédure
C13: appliquer les normes
C17 : Mettre en œuvre des moyens de mesurages
C18 : Interpréter des résultats de mesures

## Slide 21
Le moteur et sa charge
  Le MAS
    Choix en fonction de la charge
    exercices
Schémas de commande
  Schémas de base
C01 : Analyser un dossier
C02 : Choisir une solution technique
C03: Analyser une solution technique
C04: Rédiger un document de synthèse
C07: Argumenter une solution technique
Conversion de l’énergie
  Conversion mécanique
    Modes de démarrages
    Ventelelc
    Inertec
    Modélisation chaine cinématique (balancelles)
  4 TP tournants
11
C08: Concevoir une solution technique
C10: Représentations graphiques
C12 : Concevoir une procédure
C13: appliquer les normes
C17 : Mettre en œuvre des moyens de mesurages
C18 : Interpréter des résultats de mesures

## Slide 22
Chaine de commande moteur
  Les différentes fonctions et solutions techniques associées
  Choix des constituants /Couts
  Schémas de puissance
    Démarrage Direct 1 ou 2 sens de rotation
Chaine de commande moteur
  Etablir un devis des matériels mis en œuvre dans une chaine de commande de moteur
C01 : Analyser un dossier
C03: Analyser une solution technique
C04: Rédiger un document de synthèse
C06: Respecter une procédure
C08 : Concevoir une solution technique
C10 : Réaliser les représentations graphiques
C14 : Analyser les causes de dysfonctionnement
Tp Tournants
  Comportement des charges
    Axe vertical
    Pont roulant translation
  Chaine de commande réalisation
    Câblage d’un départ moteur
    Sur 3 semaines
12
C17 : Mettre en œuvre des moyens de mesurages
C18 : Interpréter des résultats de mesures
C19 : Identifier les paramètres de réglage
C20: Régler les paramètres
C26: Contrôler la conformité d’un produit
C31 : intervenir sur une installation

## Slide 23
Le moteur et sa charge
  DAO : schémas
  TESYS
  INTEGRAL
Tp Tournants
  Comportement des charges
    Axe vertical
    Pont roulant translation
  Chaine de commande réalisation
    Câblage d’un départ moteur
    Sur 3 semaines
13
C01 : Analyser un dossier
C03: Analyser une solution technique
C04: Rédiger un document de synthèse
C06: Respecter une procédure
C08 : Concevoir une solution technique
C10 : Réaliser les représentations graphiques
C14 : Analyser les causes de dysfonctionnement
C17 : Mettre en œuvre des moyens de mesurages
C18 : Interpréter des résultats de mesures
C19 : Identifier les paramètres de réglage
C20: Régler les paramètres
C26: Contrôler la conformité d’un produit
C31 : intervenir sur une installation

## Slide 24
Le moteur et sa charge
  DAO : schémas
  TESYS
  INTEGRAL
C01 : Analyser un dossier
C03: Analyser une solution technique
C04: Rédiger un document de synthèse
C06: Respecter une procédure
C08 : Concevoir une solution technique
C10 : Réaliser les représentations graphiques
C14 : Analyser les causes de dysfonctionnement
Tp Tournants
  Comportement des charges
    Axe vertical
    Pont roulant translation
  Chaine de commande réalisation
    Câblage d’un départ moteur
    Sur 3 semaines
14
C17 : Mettre en œuvre des moyens de mesurages
C18 : Interpréter des résultats de mesures
C19 : Identifier les paramètres de réglage
C20: Régler les paramètres
C26: Contrôler la conformité d’un produit
C31 : intervenir sur une installation

## Slide 25
Chaine de commande moteur
  Mise en œuvre des constituants
  Procédure de mise en service
  Essais
  (Maintenance)
C01 : Analyser un dossier
C03: Analyser une solution technique
C04: Rédiger un document de synthèse
C06: Respecter une procédure
C08 : Concevoir une solution technique
C10 : Réaliser les représentations graphiques
C14 : Analyser les causes de dysfonctionnement
Conversion thermique
  Aérotherme :
    régulation TOR
    Etude de la chaine de conversion
    Etude de la chaine d’acquisition
  Bain régulé
    Etude thermique
    Régulation
  Traitement de surface
    Thermoplongeurs
    programmation
15
C17 : Mettre en œuvre des moyens de mesurages
C18 : Interpréter des résultats de mesures
C19 : Identifier les paramètres de réglage
C20: Régler les paramètres
C26: Contrôler la conformité d’un produit
C31 : intervenir sur une installation

## Slide 26
Pilotage d’une chaine de commande
  Par API  E/S Analogique
C01 : Analyser un dossier
C03: Analyser une solution technique
C04: Rédiger un document de synthèse
C06: Respecter une procédure
C08 : Concevoir une solution technique
C10 : Réaliser les représentations graphiques
C14 : Analyser les causes de dysfonctionnement
Conversion thermique
  Aérotherme :
    régulation TOR
    Etude de la chaine de conversion
    Etude de la chaine d’acquisition
  Bain régulé
    Etude thermique
    Régulation
  Traitement de surface
    Thermoplongeurs
    programmation
16
C17 : Mettre en œuvre des moyens de mesurages
C18 : Interpréter des résultats de mesures
C19 : Identifier les paramètres de réglage
C20: Régler les paramètres
C26: Contrôler la conformité d’un produit
C31 : intervenir sur une installation

## Slide 27
Elaborer un support de formation
  Recherches documentaires
  Diaporama
  Restitution
C01 : Analyser un dossier
C03: Analyser une solution technique
C04: Rédiger un document de synthèse
C06: Respecter une procédure
C08 : Concevoir une solution technique
C10 : Réaliser les représentations graphiques
C14 : Analyser les causes de dysfonctionnement
Conversion thermique
  Aérotherme :
    régulation TOR
    Etude de la chaine de conversion
    Etude de la chaine d’acquisition
  Bain régulé
    Etude thermique
    Régulation
  Traitement de surface
    Thermoplongeurs
    programmation
17
C17 : Mettre en œuvre des moyens de mesurages
C18 : Interpréter des résultats de mesures
C19 : Identifier les paramètres de réglage
C20: Régler les paramètres
C26: Contrôler la conformité d’un produit
C31 : intervenir sur une installation

## Slide 28
Chantiers
  Présentation du chantier 0
  Chantier d’apprentissage
    Lancement
    Recensement des taches
    Estimation des durées de réalisation
    Planification
    Elaboration des fiches d’activités
    Elaboration du PPSPS
    Fiche de consignation
    Fiche de réservation des matériels spécifiques
C01 : Analyser un dossier
C03: Analyser une solution technique
C04: Rédiger un document de synthèse
C05 : Déterminer les ressources et les contraintes
C15 : Estimer les délais de réalisation
C17 : Mettre en œuvre des moyens de mesurages
C18 : Interpréter des résultats de mesures
C19 : Identifier les paramètres de réglage
C20: Régler les paramètres
C21 Réaliser un ouvrage, un équipement ou un produit
C22 Déterminer les différentes tâches
C23 Planifier les tâches
Maintenance
  Sur le système étudié
  Maintenance préventive
  Maintenance curative
    Demande d’intervention
    Intervention
      Diagnostic
      Remise en état
      Compte rendu
      Informatisation de l’évènement
18
C24 Suivre la réalisation
C25 Analyser un planning
C26 Contrôler la conformité d'un produit
C27 Estimer les délais d'approvisionnement
C28 Communiquer de façon adaptée à la situation
C29 Exercer une responsabilité hiérarchique
C14 : Analyser les causes d’e dysfonctionnement
C30 Ordonnancer des opérations de maintenance
C31 Intervenir sur une installation

## Slide 29
Chantiers suite
  Lancement des activités
  Réalisation du pupitre
  Réalisation de l’armoire de commande
  Suivi de la réalisation par le pilote
  Animation de réunions hebdomadaires
C01 : Analyser un dossier
C03: Analyser une solution technique
C04: Rédiger un document de synthèse
C05 : Déterminer les ressources et les contraintes
C15 : Estimer les délais de réalisation
C17 : Mettre en œuvre des moyens de mesurages
C18 : Interpréter des résultats de mesures
C19 : Identifier les paramètres de réglage
C20: Régler les paramètres
C21 Réaliser un ouvrage, un équipement ou un produit
C22 Déterminer les différentes tâches
C23 Planifier les tâches
Maintenance
  Sur le système étudié
  Maintenance préventive
  Maintenance curative
    Demande d’intervention
    Intervention
      Diagnostic
      Remise en état
      Compte rendu
      Informatisation de l’évènement
19
C24 Suivre la réalisation
C25 Analyser un planning
C26 Contrôler la conformité d'un produit
C27 Estimer les délais d'approvisionnement
C28 Communiquer de façon adaptée à la situation
C29 Exercer une responsabilité hiérarchique
C14 : Analyser les causes d’e dysfonctionnement
C30 Ordonnancer des opérations de maintenance
C31 Intervenir sur une installation

## Slide 30
Chantiers suite
  réalisation
Réception
  Mise en service
  Réception
  Archivage
C01 : Analyser un dossier
C03: Analyser une solution technique
C04: Rédiger un document de synthèse
C05 : Déterminer les ressources et les contraintes
C15 : Estimer les délais de réalisation
C17 : Mettre en œuvre des moyens de mesurages
C18 : Interpréter des résultats de mesures
C19 : Identifier les paramètres de réglage
C20: Régler les paramètres
C21 Réaliser un ouvrage, un équipement ou un produit
C22 Déterminer les différentes tâches
C23 Planifier les tâches
Maintenance
  Sur le système étudié
  Maintenance préventive
  Maintenance curative
    Demande d’intervention
    Intervention
      Diagnostic
      Remise en état
      Compte rendu
      Informatisation de l’évènement
20
C24 Suivre la réalisation
C25 Analyser un planning
C26 Contrôler la conformité d'un produit
C27 Estimer les délais d'approvisionnement
C28 Communiquer de façon adaptée à la situation
C29 Exercer une responsabilité hiérarchique
C14 : Analyser les causes d’e dysfonctionnement
C30 Ordonnancer des opérations de maintenance
C31 Intervenir sur une installation

## Slide 31
PROGRESSION
DEUXIEME ANNEE

## Slide 32
Fonction traiter les données
  La régulation industrielle
  Cours
  Régulateurs matériels
  Régulateurs programmés
  Démonstration station de surpression
C01 : Analyser un dossier
C03: Analyser une solution technique
C04: Rédiger un document de synthèse
C05 : Déterminer les ressources et les contraintes
C15 : Estimer les délais de réalisation
C21 Réaliser un ouvrage, un équipement ou un produit
C22 Déterminer les différentes tâches
C23 Planifier les tâches
C24 Suivre la réalisation
C25 Analyser un planning
Tp Tournants
  REGULATION :
    TOR ET PID
    CHAUFFAGE AEROTHERME
    BAIN REGULE
    STATION DE SURPRESSION
    COURANT VARIATEURS
  ASSERVISSEMENT:
    POSITION AXE VERTICAL
    POSITION AXE LONGITUDINAL
  MAINTENANCE:
  PONT ROULANT
  TRANSTOCKEUR
1
C24 Suivre la réalisation
C25 Analyser un planning
C26 Contrôler la conformité d'un produit
C27 Estimer les délais d'approvisionnement
C28 Communiquer de façon adaptée à la situation
C29 Exercer une responsabilité hiérarchique
C14 : Analyser les causes d’e dysfonctionnement
C30 Ordonnancer des opérations de maintenance
C31 Intervenir sur une installation

## Slide 33
Fonction traiter les données
  Les modes de marche et d’arrêt
    Exemples sur les systèmes
    Programmation en PL7 pro
C01 : Analyser un dossier
C03: Analyser une solution technique
C04: Rédiger un document de synthèse
C05 : Déterminer les ressources et les contraintes
C15 : Estimer les délais de réalisation
C21 Réaliser un ouvrage, un équipement ou un produit
C22 Déterminer les différentes tâches
C23 Planifier les tâches
C24 Suivre la réalisation
C25 Analyser un planning
Tp Tournants
  REGULATION :
    TOR ET PID
    CHAUFFAGE AEROTHERME
    BAIN REGULE
    STATION DE SURPRESSION
    COURANT VARIATEURS
  ASSERVISSEMENT:
    POSITION AXE VERTICAL
    POSITION AXE LONGITUDINAL
  MAINTENANCE:
  PONT ROULANT
  TRANSTOCKEUR
2
C24 Suivre la réalisation
C25 Analyser un planning
C26 Contrôler la conformité d'un produit
C27 Estimer les délais d'approvisionnement
C28 Communiquer de façon adaptée à la situation
C29 Exercer une responsabilité hiérarchique
C14 : Analyser les causes d’e dysfonctionnement
C30 Ordonnancer des opérations de maintenance
C31 Intervenir sur une installation

## Slide 34
Fonction communiquer dans l’habitat, le tertiaire, l’industrie
  Le pilotage des équipements liés au confort
  La détection incendie et intrusion
  La VDI
C01 : Analyser un dossier
C03: Analyser une solution technique
C04: Rédiger un document de synthèse
C05 : Déterminer les ressources et les contraintes
C15 : Estimer les délais de réalisation
C21 Réaliser un ouvrage, un équipement ou un produit
C22 Déterminer les différentes tâches
C23 Planifier les tâches
C24 Suivre la réalisation
C25 Analyser un planning
Tp Tournants
  REGULATION :
    TOR ET PID
    CHAUFFAGE AEROTHERME
    BAIN REGULE
    STATION DE SURPRESSION
    COURANT VARIATEURS
  ASSERVISSEMENT:
    POSITION AXE VERTICAL
    POSITION AXE LONGITUDINAL
  MAINTENANCE:
  PONT ROULANT
  TRANSTOCKEUR
3
C24 Suivre la réalisation
C25 Analyser un planning
C26 Contrôler la conformité d'un produit
C27 Estimer les délais d'approvisionnement
C28 Communiquer de façon adaptée à la situation
C29 Exercer une responsabilité hiérarchique
C14 : Analyser les causes d’e dysfonctionnement
C30 Ordonnancer des opérations de maintenance
C31 Intervenir sur une installation

## Slide 35
CCF : Stage de technicien
La démarche de chantier / projet
LOGICIEL CHANTIER / PROJET
C01 : Analyser un dossier
C03: Analyser une solution technique
C04: Rédiger un document de synthèse
C05 : Déterminer les ressources et les contraintes
C15 : Estimer les délais de réalisation
C21 Réaliser un ouvrage, un équipement ou un produit
C22 Déterminer les différentes tâches
C23 Planifier les tâches
C24 Suivre la réalisation
C25 Analyser un planning
Tp Tournants
  REGULATION :
    TOR ET PID
    CHAUFFAGE AEROTHERME
    BAIN REGULE
    STATION DE SURPRESSION
    COURANT VARIATEURS
  ASSERVISSEMENT:
    POSITION AXE VERTICAL
    POSITION AXE LONGITUDINAL
  MAINTENANCE:
  PONT ROULANT
  TRANSTOCKEUR
4
C24 Suivre la réalisation
C25 Analyser un planning
C26 Contrôler la conformité d'un produit
C27 Estimer les délais d'approvisionnement
C28 Communiquer de façon adaptée à la situation
C29 Exercer une responsabilité hiérarchique
C14 : Analyser les causes d’e dysfonctionnement
C30 Ordonnancer des opérations de maintenance
C31 Intervenir sur une installation

## Slide 36
CHANTIERS CCF
ORGANISATION / PLANNIFICATION
    Lancement
    Recensement des taches
    Estimation des durées de réalisation
    Planification
    Elaboration des fiches d’activités
    Elaboration du PPSPS
    Fiche de consignation
    Fiche de réservation des matériels spécifiques
C01 : Analyser un dossier
C03: Analyser une solution technique
C04: Rédiger un document de synthèse
C05 : Déterminer les ressources et les contraintes
C15 : Estimer les délais de réalisation
C17 : Mettre en œuvre des moyens de mesurages
C18 : Interpréter des résultats de mesures
C19 : Identifier les paramètres de réglage
C20: Régler les paramètres
C21 Réaliser un ouvrage, un équipement ou un produit
C22 Déterminer les différentes tâches
C23 Planifier les tâches
Tp Tournants
  REGULATION :
    TOR ET PID
    CHAUFFAGE AEROTHERME
    BAIN REGULE
    STATION DE SURPRESSION
    COURANT VARIATEURS
  ASSERVISSEMENT:
    POSITION AXE VERTICAL
    POSITION AXE LONGITUDINAL
  MAINTENANCE:
  PONT ROULANT
  TRANSTOCKEUR
5
C24 Suivre la réalisation
C25 Analyser un planning
C26 Contrôler la conformité d'un produit
C27 Estimer les délais d'approvisionnement
C28 Communiquer de façon adaptée à la situation
C29 Exercer une responsabilité hiérarchique
C14 : Analyser les causes d’e dysfonctionnement
C30 Ordonnancer des opérations de maintenance
C31 Intervenir sur une installation

## Slide 37
CHANTIERS CCF
REALISATION
  Lancement des activités
  Réalisation du pupitre
  Réalisation de l’armoire de commande
  Suivi de la réalisation par le pilote
  Animation de réunions hebdomadaires
C01 : Analyser un dossier
C03: Analyser une solution technique
C04: Rédiger un document de synthèse
C05 : Déterminer les ressources et les contraintes
C15 : Estimer les délais de réalisation
C17 : Mettre en œuvre des moyens de mesurages
C18 : Interpréter des résultats de mesures
C19 : Identifier les paramètres de réglage
C20: Régler les paramètres
C21 Réaliser un ouvrage, un équipement ou un produit
C22 Déterminer les différentes tâches
C23 Planifier les tâches
Tp Tournants
  REGULATION :
    TOR ET PID
    CHAUFFAGE AEROTHERME
    BAIN REGULE
    STATION DE SURPRESSION
    COURANT VARIATEURS
  ASSERVISSEMENT:
    POSITION AXE VERTICAL
    POSITION AXE LONGITUDINAL
  MAINTENANCE:
  PONT ROULANT
  TRANSTOCKEUR
6
C24 Suivre la réalisation
C25 Analyser un planning
C26 Contrôler la conformité d'un produit
C27 Estimer les délais d'approvisionnement
C28 Communiquer de façon adaptée à la situation
C29 Exercer une responsabilité hiérarchique
C14 : Analyser les causes d’e dysfonctionnement
C30 Ordonnancer des opérations de maintenance
C31 Intervenir sur une installation

## Slide 38
CHANTIERS CCF
ESSAIS
RECEPTION / CONTROLE
C01 : Analyser un dossier
C03: Analyser une solution technique
C04: Rédiger un document de synthèse
C05 : Déterminer les ressources et les contraintes
C15 : Estimer les délais de réalisation
C17 : Mettre en œuvre des moyens de mesurages
C18 : Interpréter des résultats de mesures
C19 : Identifier les paramètres de réglage
C20: Régler les paramètres
C21 Réaliser un ouvrage, un équipement ou un produit
C22 Déterminer les différentes tâches
C23 Planifier les tâches
Tp Tournants
  REGULATION :
    TOR ET PID
    CHAUFFAGE AEROTHERME
    BAIN REGULE
    STATION DE SURPRESSION
    COURANT VARIATEURS
  ASSERVISSEMENT:
    POSITION AXE VERTICAL
    POSITION AXE LONGITUDINAL
  MAINTENANCE:
  PONT ROULANT
  TRANSTOCKEUR
7
C24 Suivre la réalisation
C25 Analyser un planning
C26 Contrôler la conformité d'un produit
C27 Estimer les délais d'approvisionnement
C28 Communiquer de façon adaptée à la situation
C29 Exercer une responsabilité hiérarchique
C14 : Analyser les causes d’e dysfonctionnement
C30 Ordonnancer des opérations de maintenance
C31 Intervenir sur une installation

## Slide 39
CHANTIERS CCF
SYNTHESE COLLECTIVE
C01 : Analyser un dossier
C03: Analyser une solution technique
C04: Rédiger un document de synthèse
C05 : Déterminer les ressources et les contraintes
C15 : Estimer les délais de réalisation
C17 : Mettre en œuvre des moyens de mesurages
C18 : Interpréter des résultats de mesures
C19 : Identifier les paramètres de réglage
C20: Régler les paramètres
C21 Réaliser un ouvrage, un équipement ou un produit
C22 Déterminer les différentes tâches
C23 Planifier les tâches
Tp Tournants
  REGULATION :
    TOR ET PID
    CHAUFFAGE AEROTHERME
    BAIN REGULE
    STATION DE SURPRESSION
    COURANT VARIATEURS
  ASSERVISSEMENT:
    POSITION AXE VERTICAL
    POSITION AXE LONGITUDINAL
  MAINTENANCE:
  PONT ROULANT
  TRANSTOCKEUR
8
C24 Suivre la réalisation
C25 Analyser un planning
C26 Contrôler la conformité d'un produit
C27 Estimer les délais d'approvisionnement
C28 Communiquer de façon adaptée à la situation
C29 Exercer une responsabilité hiérarchique
C14 : Analyser les causes d’e dysfonctionnement
C30 Ordonnancer des opérations de maintenance
C31 Intervenir sur une installation

## Slide 40
PROJETS
ORGANISATION
CDCF
COUTS
RESSOURCES
DELAIS
SOLUTIONS TECHNIQUES
CCF1
TOUTES
9 à 11

## Slide 41
PROJETS
CONCEPTION
PLANS
SCHEMAS
REALISER ET SUIVRE LA REALISATION
PREVOIR LES REGLAGES
CCF2
TOUTES
12 à 15

## Slide 42
PROJETS
MISE EN ŒUVRE
REALISER ET SUIVRE LA REALISATION
REDIGER ET IMPLANTER LES PROGRAMMES API
ELABORER ET METTRE EN ŒUVRE LES PROCEDURES D’ESSAIS
PREVOIR ET EFFECTUER LES REGLAGES
FAIRE LES MESURES VALIDANT LES CONTRAINTES IMPOSES DANS LE CDCF
CCF3
TOUTES
16 à 20

## Slide 43
PROJETS
SYNTHESE
PREPARATION A L’EXAMEN
TOUTES
21