## Renseignements
Indiquez votre nom, prénom et dates de naissance et de passage, puis enregistrez ce fichier sous votre nom. Noubliez pas d'enregistrer à nouveau avant de quitter.
TEST THEORIQUE D'HABILITATION
|  | NOM : |  | DUFOUR
|  | PRENOM : |  | MAXIME
|  | DATE DE NAISSANCE : |  | 1994-06-12
|  | DATE DE PASSAGE : |  | 2014-04-01
|  |  | Prise en compte des questions éliminatoires |  | Abstraction des questions éliminatoires
risque
| BS |  | 100% |  | 100%
risque
| Réponses correctes : |  | 20 |  | Réponses incorrectes : | 0
Répondre aux questions en mettant une croix (lettre "x") dans la case correspondante.
Aucune mauvaise réponse aux questions fondamentales (repérées QCMF).
Le test est acquis pour une réussite supérieure ou égale à 70 %.

## TEST BS
[5 empty] | Bonnes réponses | Comparaison entre les croix mises par l'élève et les bonnes réponses | Résultat de la question | Nombre de questions par domaine de connaissance | Rapport des bonnes réponses par domaine de connaissance | Affectation du chiffre 1 aux bonnes questions fondamentales
TEST THEORIQUE BS
LES DANGERS DE L'ELECTRICITE
QCM 1 |  | Y-a-t-il une différence apparente entre un conducteur électrique hors tension et sous tension ?
OUI
| x | NON |  |  | x
|  |  | Bonne réponse |  |  | 1 | Bonne réponse
QCM 2 |  | Quels sont les risques présentés par une intervention sur un circuit BT ?
| x | brûlures. |  |  | x
| x | projections de particules. |  |  | x
| x | électrisation. |  |  | x
| x | électrocution. |  |  | x
| x | inhalation de gaz nocifs. |  |  | x
|  |  | Bonne réponse |  |  | 1 | Bonne réponse | 2 | 1 | 1
LES APPAREILLAGES ELECTRIQUES
QCM 3 |  | Un disjoncteur peut-il être manœuvré pour ouvrir un circuit chauffage en fonctionnement ?
| x | OUI |  |  | x
NON
|  |  | Bonne réponse |  |  | 1 | Bonne réponse
QCM 4 |  | Sur la plaque signalétique d'un projecteur, on peut lire : 230 V~ - 50 Hz - 2 000 W. A quel domaine de tension appartient-il :
très basse tension TBT ?
| x | basse tension BT ? |  |  | x
haute tension HT ?
|  |  | Bonne réponse |  |  | 1 | Bonne réponse
QCM 5 |  | La mise hors tension pour un circuit éclairage peut être réalisée par l'ouverture :
d'un interrupteur d'allumage de la lampe ?
| x | du disjoncteur principal (de branchement) ? |  |  | x
| x | du disjoncteur ou porte-fusible protégeant le circuit terminal sur lequel doit se dérouler l'intervention ? |  |  | x
|  |  | Bonne réponse |  |  | 1 | Bonne réponse | 3 | 1 | 1
LES DISTANCES ET LES ZONES D'ENVIRONNEMENT
QCM 6 |  | En vous approchant d'une installation en 230 V~ dans un local, à partir de quelle distance des pièces nues sous tension devez-vous rester éloignée :
| x | 0,3 m ? |  |  | x
0,5 m ?
1 m ?
|  |  | Bonne réponse |  |  | 1 | Bonne réponse
QCM 7 |  | En basse tension et pour une canalisation isolée, donner la distance limite d'approche prudente par rapport à cette canalisation :
1 m ?
3 m ?
| x | 0,5 m ? |  |  | x
0,3 m ?
|  |  | Bonne réponse |  |  | 1 | Bonne réponse
QCM F 8 |  | L'habilitation BS vous permet-elle de travailler à moins de 30 cm de pièces nues sous tension avec des gants isolants et un écran facial ?
OUI
| x | NON |  |  | x
|  |  | Bonne réponse |  |  | 1 | Bonne réponse
QCM 9 |  | Existe-t-il une zone d'investigation dans un local d'accès réservé aux électriciens ?
OUI
| x | NON |  |  | x
|  |  | Bonne réponse |  |  | 1 | Bonne réponse
QCM 10 |  | Habilité BS, pouvez-vous réarmer un disjoncteur dont son indice de protection est IP1X ?
OUI
| x | NON |  |  | x
|  |  | Bonne réponse |  |  | 1 | Bonne réponse | 5 | 1 | 1
LA LIMITE DES INTERVENTIONS BT ELEMENTAIRES
QCM 11 |  | Habilité BS, pouvez-vous intervenir sur un circuit électrique 230 V alternatif protégé par un disjoncteur 63 A ?
OUI
| x | NON |  |  | x
|  |  | Bonne réponse |  |  | 1 | Bonne réponse
QCM F 12 |  | Indiquez les interventions que peut faire une personne habilitée BS :
| x | remplacement à l'identique d'une ampoule ? |  |  | x
| x | remplacement à l'identique d'un fusible ? |  |  | x
| x | réarmement d'un disjoncteur ? |  |  | x
remplacement à l'identique d'un disjoncteur ?
|  |  | Bonne réponse |  |  | 1 | Bonne réponse
QCM 13 |  | Un concierge habilité BS peut-il changer à l'identique un tube néon haute tension ?
OUI
| x | NON |  |  | x
|  |  | Bonne réponse |  |  | 1 | Bonne réponse
QCM 14 |  | En tant que BS, vous devez remplacer un fusible qui se situe dans la zone 4, vous devez :
| x | demander que ce soit une personne habilité BR qui effectue ce remplacement ? |  |  | x
demander une paire de gants isolants pour effectuer ce remplacement ?
remplacer le fusible ?
|  |  | Bonne réponse |  |  | 1 | Bonne réponse
QCM 15 |  | Vous êtes habilité BS, pouvez-vous :
consigner une installation électrique ?
procéder au dépannage d'une machine ?
| x | raccorder un chauffe-eau à un circuit en attente (boîte sortie de câble) ? |  |  | x
remplacer à l'identique un moteur alimenté par un câble de 16 mm2 ?
|  |  | Bonne réponse |  |  | 1 | Bonne réponse | 5 | 1 | 1
LES MESURES DE PROTECTION RELATIVE A LA LETTRE S
QCM 16 |  | Pouvez-vous utiliser un tournevis testeur afin de vérifier l'absence de tension sur un circuit si vous avez aucun autres appareils normalisés ?
OUI
| x | NON |  |  | x
|  |  | Bonne réponse |  |  | 1 | Bonne réponse
QCM 17 |  | Pour réaliser la séparation d'un matériel électrique alimenté par une fiche de courant, le retrait de cette fiche est-il suffisant pour garantir la séparation ?
| x | OUI |  |  | x
NON
|  |  | Bonne réponse |  |  | 1 | Bonne réponse
QCM 18 |  | Pour réenclencher un disjoncteur, quelles sont les précautions qu'il faut prendre :
| x | qu'il n'y ait aucun contact direct ? |  |  | x
| x | qu'il faut réenclencher une seule fois maximum ? |  |  | x
qu'il faut réenclencher trois fois maximum ?
|  |  | Bonne réponse |  |  | 1 | Bonne réponse
QCM F 19 |  | En cas de remplacement d'une ampoule cassée, en tant que personne habilitée BS vous devez :
effectuer le remplacement sous tension avec les E.P.I. ?
| x | effectuer une mise hors tension ? |  |  | x
|  |  | Bonne réponse |  |  | 1 | Bonne réponse
QCM F 20 |  | Le fonctionnement du dispositif de détection d'absence de tension doit-il être vérifié :
seulement avant la V.A.T. (vérification d'absence de tension) ?
seulement après la V.A.T. (vérification d'absence de tension) ?
| x | avant et après la V.A.T. (vérification d'absence de tension) ? |  |  | x
|  |  | Bonne réponse |  |  | 1 | Bonne réponse | 5 | 1 | 1
|  |  |  | GLOBAL |  | 20 |  | 20 | 1 | 1
CHANGEMENT DE NOM DES CELLULES
[10 empty] | EMPLACEMENT DE LA CELLULE | NOM INITIAL DE LA CELLULE | ATTRIBUTION D'UN AUTRE NOM | FONCTION
[10 empty] | Feuille "Renseignements" | F20 | ARB0 | Affichage du résultat du test BS
[10 empty] | Feuille "Renseignements" | M23 | ABR | Affichage des bonnes ou mauvaises réponses dans la feuille "TEST BS"
[10 empty] | Feuille "Renseignements" | H12 | NOM | Affiche le nom de l'apprenant dans la feuille "Résultats"
[10 empty] | Feuille "Renseignements" | H13 | PRENOM | Affiche le prénom de l'apprenant dans la feuille "Résultats"
[10 empty] | Feuille "Renseignements" | H14 | DATE_NAISSANCE | Affiche la date de naissance de l'apprenant dans la feuille "Résultats"
[10 empty] | Feuille "Renseignements" | H15 | DATE_DE_PASSAGE | Affiche la date de passage du test de l'apprenant dans la feuille "Résultats"
[10 empty] | Feuille "TEST BS" | T22 | NBQ_1 | Nombre de question dans le premier domaine de connaissance
[10 empty] | Feuille "TEST BS" | T44 | NBQ_2 | Nombre de question dans le deuxième domaine de connaissance
[10 empty] | Feuille "TEST BS" | T79 | NBQ_3 | Nombre de question dans le troisième domaine de connaissance
[10 empty] | Feuille "TEST BS" | T116 | NBQ_4 | Nombre de question dans le quatrième domaine de connaissance
[10 empty] | Feuille "TEST BS" | T150 | NBQ_5 | Nombre de question dans le cinquième domaine de connaissance
[10 empty] | Feuille "TEST BS" | T153 | NBQT | Nombre de question total du test BS
[10 empty] | Feuille "TEST BS" | R153 | NBBR | Nombre de bonnes réponses du test BS
[10 empty] | Feuille "TEST BS" | U22 | RBR_1 | Rapport de bonnes réponses sur le nombre de questions dans le premier domaine de connaissance
[10 empty] | Feuille "TEST BS" | U44 | RBR_2 | Rapport de bonnes réponses sur le nombre de questions dans le deuxième domaine de connaissance
[10 empty] | Feuille "TEST BS" | U79 | RBR_3 | Rapport de bonnes réponses sur le nombre de questions dans le troisième domaine de connaissance
[10 empty] | Feuille "TEST BS" | U116 | RBR_4 | Rapport de bonnes réponses sur le nombre de questions dans le quatrième domaine de connaissance
[10 empty] | Feuille "TEST BS" | U150 | RBR_5 | Rapport de bonnes réponses sur le nombre de questions dans le cinquième domaine de connaissance
[10 empty] | Feuille "TEST BS" | U153 | RBRT | Rapport de bonnes réponses sur le nombre de questions dans le test BS
[10 empty] | Feuille "TEST BS" | V22 | QCMF_1 | Affectation à 1 si les questions fondamentales du premier domaine de connaissance sont bonnes
[10 empty] | Feuille "TEST BS" | V44 | QCMF_2 | Affectation à 1 si les questions fondamentales du deuxième domaine de connaissance sont bonnes
[10 empty] | Feuille "TEST BS" | V79 | QCMF_3 | Affectation à 1 si les questions fondamentales du troisième domaine de connaissance sont bonnes
[10 empty] | Feuille "TEST BS" | V116 | QCMF_4 | Affectation à 1 si les questions fondamentales du quatrième domaine de connaissance sont bonnes
[10 empty] | Feuille "TEST BS" | V150 | QCMF_5 | Affectation à 1 si les questions fondamentales du cinquième domaine de connaissance sont bonnes
[10 empty] | Feuille "TEST BS" | V153 | QCMF | Affectation à 1 si les questions fondamentales du test BS sont bonnes

## Résultats
NOM : | DUFOUR |  | PRENOM : | MAXIME |  | Date de naissance : | 1994-06-12
[8 empty] | Réponses correctes : | 20
[8 empty] | Réponses incorrectes : | 0
LYCEE EDOUARD BRANLY DE BOULOGNE SUR MER |  |  |  | DIPLÔME : Bac Pro Sécurité-Prévention
DATE DE VALIDATION : |  | 2014-04-01 |  | PROFESSEUR : | Monsieur FLAHAUT JEAN-CHRISTOPHE
[10 empty] | Test global BS | 100% | 100%
[10 empty] | Les dangers de l'électricité | 100% | 100%
[10 empty] | Les appareillages électriques | 100% | 100%
[10 empty] | Les distances et les zones d'environnement | 100% | 100%
[10 empty] | La limite des interventions BT élémentaires | 100% | 100%
[10 empty] | Les procédures d'intervention BT élémentaire | 100% | 100%