## Renseignements
Indiquez votre nom, prénom et dates de naissance et de passage, puis enregistrez ce fichier sous votre nom. Noubliez pas d'enregistrer à nouveau avant de quitter.
TEST THEORIQUE D'HABILITATION
NOM :
PRENOM :
DATE DE NAISSANCE :
DATE DE PASSAGE :
|  |  | Prise en compte des questions éliminatoires | Abstraction des questions éliminatoires
| BR |  | -- % | -- %
| Réponses correctes : |  |  | Réponses incorrectes :
Répondre aux questions en mettant une croix (lettre "x") dans la case correspondante.
Aucune mauvaise réponse aux questions fondamentales (repérées QCMF).
Le test est acquis pour une réussite supérieure ou égale à 70 %.

## TEST BR
|  |  | Bonnes réponses | Comparaison entre les croix mises par l'élève et les bonnes réponses | Résultat de la question | Nombre de questions par domaine de connaissance | Rapport des bonnes réponses par domaine de connaissance | Affectation du chiffre 1 aux bonnes questions fondamentales
TEST THEORIQUE BR
LES DANGERS DE L'ELECTRICITE
QCM 1 | En courant continu lisse, quelles sont les limites du domaine de tension TBT ?
Au-delà de 10 V et jusqu'à 25 V inclus.
De 0 V à 50 V inclus.
| De 0 V à 120 V inclus. |  | x
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse
QCM 2 | Quels sont les risques présentés par une intervention sur un circuit BT ?
| brûlures. |  | x
| projections de particules. |  | x
| électrisation. |  | x
| électrocution. |  | x
| inhalation de gaz nocifs. |  | x
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse
QCM 3 | Lors d'une opération sur une batterie de 250 Ah, 12 V, les risques encourus sont :
une électrocution ?
| un arc de court-circuit électrique ? |  | x
| brûlure ? |  | x
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse
QCM 4 | En courant alternatif, quelles sont les limites du domaine de tension BT ?
de 0 V à 50 V inclus.
| Au-delà de 50 V et jusqu'à 1 000 V inclus. |  | x
Au-delà de 1 000 V et jusqu'à 50 000 V inclus.
Au-delà de 50 000 V.
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse | 4 | 0 | 1
LES DISTANCES ET LES ZONES D'ENVIRONNEMENT
QCM F 5 | Je suis habilité BR, dans quelle zone dois-je utiliser les EPI quand je pose une nappe isolante :
la zone 0 ?
la zone 1 ?
| la zone 4 ? |  | x
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse
QCM 6 | Dans quels cas l'accès à un local ou emplacement est considéré comme réservé aux électriciens (local ou emplacement à risque spécifique électrique) :
| présence de pièces nues susceptibles d'être sous tension ? |  | x
| intérieur d'une armoire ou coffret électrique ? |  | x
local ou se trouve un coffret électrique équipé de plastron ?
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse
QCM 7 | En BT et pour une canalisation isolée, donner la distance limite d'approche prudente par rapport à cette canalisation :
3 m ?
1 m ?
| 0,5 m ? |  | x
0,3 m ?
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse
QCM 8 | Vous vous approchez d'une installation alimentée en 230 V alternatif, a partir de quelle distance d'un jeu de barre nue sous tension devez-vous prendre des précautions particulières :
1 m ?
0,5 m ?
| 0,3 m ? |  | x
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse
QCM 9 | L'habilitation BR vous permet-elle de travailler à moins de 30 cm de pièces nues sous tension :
| avec des gants isolants et un écran facial ? |  | x
| au voisinage d'une tension de 50 à 1 000 V alternatif ? |  | x
au voisinage d'une tension de plus de 1 000 V alternatif ?
en aucun cas ?
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse | 5 | 0 | 0
LA LIMITE DES INTERVENTIONS BT GENERALES
QCM F 10 | Vous êtes chargé d'intervention générale, et vous devez effectuer de la maintenance préventive sur une ligne de production, combien d'exécutant pouvez-vous avoir sous votre autorité :
0 ?
| 1 ? |  | x
3 ?
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse
QCM 11 | L'habilitation BR vous permet-elle de :
réaliser des travaux d'ordre non électrique en basse tension ?
réaliser des travaux d'ordre électrique en basse tension ?
réaliser des travaux d'ordre électrique en haute tension ?
| réaliser des interventions de dépannage en basse tension ? |  | x
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse
QCM 12 | Pour réaliser les opérations de connexion et de déconnexion en présence de tension il faut :
| que le circuit soit protégé contre les surintensités ? |  | x
que la tension en alternatif soit inférieure à 1 000 V ?
| que la section des conducteurs pour un circuit de puissance soit inférieure à 6 mm2 en cuivre ? |  | x
| que la section des conducteurs pour un circuit de commande soit inférieure à 10 mm2 en cuivre ? |  | x
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse
QCM 13 | Une intervention générale BT peut être réalisée :
| sur des circuits BT ? |  | x
sur des circuits HT ?
| sur des circuits alternatifs protégés contre les courts-circuits par un dispositif de protection de courant assigné inférieur à 63 A ? |  | x
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse
QCM 14 | Une intervention générale BT peut consister à une opération :
| de remise en état de fonctionnement ? |  | x
| de connexion et de déconnexion en présence de tension ? |  | x
de consignation pour un tiers ?
| de consignation pour son propre compte ? |  | x
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse
QCM 15 | Une intervention générale BT peut être réalisée :
| sur un matériel électrique ? |  | x
| sur une partie de faible étendue d'une installation BT ou TBT ? |  | x
sur une installation BT complète ?
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse | 6 | 0 | 0
LES MESURES DE PROTECTION RELATIVE A LA LETTRE R
QCM F 16 | En tant qu'habilité BR, vous venez de procéder à un remplacement d'un matériel défectueux, que devez-vous effectuer :
quitter immédiatement le lieu d'intervention ?
| déconsigner l'installation ? |  | x
| vérifier le bon fonctionnement de l'installation ? |  | x
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse
QCM F 17 | Le fonctionnement du dispositif de détection d'absence de tension doit-il être vérifié :
seulement avant la V.A.T. (vérification d'absence de tension) ?
seulement après la V.A.T. (vérification d'absence de tension) ?
| avant et après la V.A.T. (vérification d'absence de tension) ? |  | x
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse
QCM 18 | En intervention dans la zone 4, le chargé d'intervention générale BT :
| doit éliminer le risque par isolation ou consignation si c'est techniquement possible ? |  | x
doit utiliser les E.P.I. pendant toute l'intervention sans consigner même si cette consignation est possible ?
| peut poser des nappes isolantes ou des écrans ? |  | x
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse
QCM 19 | Lors d'une vérification d'absence de tension sur une installation BT, pouvez-vous utiliser un voltmètre TRMS ?
OUI
| NON |  | x
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse
QCM 20 | Dans le cadre d'une intervention générale, le remplacement d'un appareil électrique :
doit toujours être effectué après consignation réalisé par un chargé de consignation BC ?
| doit toujours être effectué après consignation pour son propre compte (personnel habilité BR) ? |  | x
peut être effectué sans consignation ?
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse | 5 | 0 | 0
|  | GLOBAL |  | 0 |  | 20 | 0 | 0
CHANGEMENT DE NOM DES CELLULES
[9 empty] | EMPLACEMENT DE LA CELLULE | NOM INITIAL DE LA CELLULE | ATTRIBUTION D'UN AUTRE NOM | FONCTION
[9 empty] | Feuille "Renseignements" | F20 | ARB0 | Affichage du résultat du test BR
[9 empty] | Feuille "Renseignements" | M23 | ABR | Affichage des bonnes ou mauvaises réponses dans la feuille "TEST BR"
[9 empty] | Feuille "Renseignements" | H12 | NOM | Affiche le nom de l'apprenant dans la feuille "Résultats"
[9 empty] | Feuille "Renseignements" | H13 | PRENOM | Affiche le prénom de l'apprenant dans la feuille "Résultats"
[9 empty] | Feuille "Renseignements" | H14 | DATE_NAISSANCE | Affiche la date de naissance de l'apprenant dans la feuille "Résultats"
[9 empty] | Feuille "Renseignements" | H15 | DATE_DE_PASSAGE | Affiche la date de passage du test de l'apprenant dans la feuille "Résultats"
[9 empty] | Feuille "TEST BR" | T38 | NBQ_1 | Nombre de question dans le premier domaine de connaissance
[9 empty] | Feuille "TEST BR" | T77 | NBQ_2 | Nombre de question dans le deuxième domaine de connaissance
[9 empty] | Feuille "TEST BR" | T124 | NBQ_3 | Nombre de question dans le troisième domaine de connaissance
[9 empty] | Feuille "TEST BR" | T160 | NBQ_4 | Nombre de question dans le quatrième domaine de connaissance
[9 empty] | Feuille "TEST BR" | T163 | NBQT | Nombre de question total du test BR
[9 empty] | Feuille "TEST BR" | R163 | NBBR | Nombre de bonnes réponses du test BR
[9 empty] | Feuille "TEST BR" | U38 | RBR_1 | Rapport de bonnes réponses sur le nombre de questions dans le premier domaine de connaissance
[9 empty] | Feuille "TEST BR" | U77 | RBR_2 | Rapport de bonnes réponses sur le nombre de questions dans le deuxième domaine de connaissance
[9 empty] | Feuille "TEST BR" | U124 | RBR_3 | Rapport de bonnes réponses sur le nombre de questions dans le troisième domaine de connaissance
[9 empty] | Feuille "TEST BR" | U160 | RBR_4 | Rapport de bonnes réponses sur le nombre de questions dans le quatrième domaine de connaissance
[9 empty] | Feuille "TEST BR" | U163 | RBRT | Rapport de bonnes réponses sur le nombre de questions dans le test BR
[9 empty] | Feuille "TEST BR" | V38 | QCMF_1 | Affectation à 1 si les questions fondamentales du premier domaine de connaissance sont bonnes
[9 empty] | Feuille "TEST BR" | V77 | QCMF_2 | Affectation à 1 si les questions fondamentales du deuxième domaine de connaissance sont bonnes
[9 empty] | Feuille "TEST BR" | V124 | QCMF_3 | Affectation à 1 si les questions fondamentales du troisième domaine de connaissance sont bonnes
[9 empty] | Feuille "TEST BR" | V160 | QCMF_4 | Affectation à 1 si les questions fondamentales du quatrième domaine de connaissance sont bonnes
[9 empty] | Feuille "TEST BR" | V163 | QCMF | Affectation à 1 si les questions fondamentales du test BR sont bonnes

## Résultats
NOM : | 0 |  | PRENOM : | 0 |  | Date de naissance : | 0
Réponses correctes :
Réponses incorrectes :
LYCEE EDOUARD BRANLY DE BOULOGNE SUR MER |  |  |  | DIPLÔME : Bac Pro TFCA
DATE DE PASSAGE : |  | 0 |  | PROFESSEUR : | Monsieur FLAHAUT JEAN-CHRISTOPHE
[9 empty] | Test global BR | 0% | 0%
[9 empty] | Les dangers de l'électricité | 0% | 0%
[9 empty] | Les distances et les zones d'environnement | 0% | 0%
[9 empty] | La limite des interventions BT générales | 0% | 0%
[9 empty] | Les mesures de protection relative à la lettre R | 0% | 0%