## Renseignements
Indiquez votre nom, prénom et dates de naissance et de passage, puis enregistrez ce fichier sous votre nom. Noubliez pas d'enregistrer à nouveau avant de quitter.
TEST THEORIQUE D'HABILITATION
|  | NOM : |  | DUFOUR
|  | PRENOM : |  | MAXIME
|  | DATE DE NAISSANCE : |  | 1994-06-12
|  | DATE DE PASSAGE : |  | 2014-04-01
|  |  | Prise en compte des questions éliminatoires |  | Abstraction des questions éliminatoires
risque
| BE Mesurage |  | 100% |  | 100%
risque
| Réponses correctes : |  | 20 |  | Réponses incorrectes : | 0
Répondre aux questions en mettant une croix (lettre "x") dans la case correspondante.
Aucune mauvaise réponse aux questions fondamentales (repérées QCMF).
Le test est acquis pour une réussite supérieure ou égale à 70 %.

## TEST BE Mesurage
[5 empty] | Bonnes réponses | Comparaison entre les croix mises par l'élève et les bonnes réponses | Résultat de la question | Nombre de questions par domaine de connaissance | Rapport des bonnes réponses par domaine de connaissance | Affectation du chiffre 1 aux bonnes questions fondamentales
TEST THEORIQUE BE Mesurage
LES DANGERS DE L'ELECTRICITE
QCM 1 |  | Y-a-t-il une différence apparente entre un jeu de barres hors tension et un jeu de barres sous tension ?
OUI
| x | NON |  |  | x
|  |  | Bonne réponse |  |  | 1 | Bonne réponse
QCM 2 |  | Le temps de passage du courant électrique dans le corps humain a-t-il de l'importance ?
| x | OUI |  |  | x
NON
|  |  | Bonne réponse |  |  | 1 | Bonne réponse
QCM 3 |  | A partir de quelle tension le courant électrique alternatif devient-il dangereux dans une salle de classe :
25 V ?
| x | 50 V ? |  |  | x
120 V ?
230 V ?
|  |  | Bonne réponse |  |  | 1 | Bonne réponse
QCM 4 |  | Un électricien laisse tomber un outil métallique dans une armoire présentant des pièces nues accessibles et sous tension. Cet électricien court-il un risque :
| x | de projection de particules ? |  |  | x
| x | de brûlures ? |  |  | x
| x | d'inhalation de gaz nocif ? |  |  | x
|  |  | Bonne réponse |  |  | 1 | Bonne réponse | 4 | 1 | 1
LES DISTANCES ET LES ZONES D'ENVIRONNEMENT
QCM F 5 |  | En vous approchant d'une installation en 400 V~ dans un local d'accès réservé aux électriciens, à partir de quelle distance des pièces nues sous tension, devez-vous prendre des précautions particulières :
| x | 30 cm ? |  |  | x
50 cm ?
1 m ?
|  |  | Bonne réponse |  |  | 1 | Bonne réponse
QCM 6 |  | Pour opérer à 0,2 m d'un conducteur nu accessible et sous tension 230 V~, il faut être habilité :
B0 ?
B1 ?
| x | B1V ? |  |  | x
| x | BE Essai ? |  |  | x
|  |  | Bonne réponse |  |  | 1 | Bonne réponse
QCM 7 |  | Vous devez détecter dans un mur une canalisation isolée BT, donner la distance limite d'approche prudente par rapport à cette canalisation :
0,3 m ?
| x | 0,5 m ? |  |  | x
1,5 m ?
|  |  | Bonne réponse |  |  | 1 | Bonne réponse
QCM 8 |  | Indiquez le numéro à associer à la zone de voisinage renforcé BT :
0 ?
1 ?
| x | 4 ? |  |  | x
|  |  | Bonne réponse |  |  | 1 | Bonne réponse
QCM 9 |  | Existe-t-il ube zone d'investigation dans un local d'accès réservé aux électriciens ?
OUI
| x | NON |  |  | x
|  |  | Bonne réponse |  |  | 1 | Bonne réponse | 5 | 1 | 1
LES REGLES DE MESURAGE
QCM 10 |  | Peut-on utiliser un détecteur de tension pour effectuer une mesure de tension ?
OUI
| x | NON |  |  | x
|  |  | Bonne réponse |  |  | 1 | Bonne réponse
QCM F 11 |  | En tant qu'habilité BE Mesurage, lors d'opération de mesurage en présence du risque électrique, pouvez-vous garder sur vous des objets ou pendentifs conducteur ?
OUI
| x | NON |  |  | x
|  |  | Bonne réponse |  |  | 1 | Bonne réponse
QCM 12 |  | Doit-on effectuer une analyse des risques avant de procéder à des opérations de mesurage ?
| x | OUI |  |  | x
NON
|  |  | Bonne réponse |  |  | 1 | Bonne réponse
QCM 13 |  | Vous utilisez un voltmètre dont les pointes de touche ne sont pas protégé, habilité BE Mesurage devez-vous vous équiper des équipements de protection individuelle ?
| x | OUI |  |  | x
NON
|  |  | Bonne réponse |  |  | 1 | Bonne réponse
QCM 14 |  | Donnez la première opération à effectuer lors d'une mesure réalisée avec une pince ampèremétrique :
introduction de la pince autour du conducteur en la maintenant ouverte ?
| x | raccordement de l'appareil à la pince ampèremétrique ? |  |  | x
fermeture progressive de la pince ampèremétrique ?
|  |  | Bonne réponse |  |  | 1 | Bonne réponse | 5 | 1 | 1
LA LIMITE DES MESURAGES
QCM 15 |  | L'habilitation BE Mesurage permet de :
réaliser des travaux d'ordre non électrique en basse tension ?
réaliser des travaux d'ordre électrique en basse tension ?
réaliser des interventions en basse tension ?
| x | réaliser des mesurages en basse tension ? |  |  | x
|  |  | Bonne réponse |  |  | 1 | Bonne réponse
QCM 16 |  | Dans votre entreprise, il est nécessaire de procéder à un ensemble de mesure électrique et non électrique, habilité BE Mesurage pouvez-vous effectuer ces opérations de mesurages seul ?
| x | OUI |  |  | x
NON
|  |  | Bonne réponse |  |  | 1 | Bonne réponse
QCM 17 |  | Habilité BE Mesurage, s'il y a un risque de rentrer dans la zone de voisinage renforcé BT, devez-vous :
vous faire surveiller en permanence ?
| x | vous équiper de vos équipements de protection individuelle ? |  |  | x
|  |  | Bonne réponse |  |  | 1 | Bonne réponse
QCM F 18 |  | Un chargé d'opération spécifique BE Mesurage peut-il faire faire des opérations d'ordre électrique dont il a la charge à :
un exécutant B0 ?
| x | un exécutant B1 ou B1V ? |  |  | x
|  |  | Bonne réponse |  |  | 1 | Bonne réponse
QCM 19 |  | Habilité BE Mesurage, pouvez-vous utiliser une caméra infrarouge (thermique) dans l'environnement électrique d'une installation ?
| x | OUI |  |  | x
NON
|  |  | Bonne réponse |  |  | 1 | Bonne réponse
QCM F 20 |  | Le multimètre doit-il être adapté au domaine de tension là où vous allez intervenir ?
| x | OUI |  |  | x
NON
|  |  | Bonne réponse |  |  | 1 | Bonne réponse | 6 | 1 | 1
|  |  |  | GLOBAL |  | 20 |  | 20 | 1 | 1
CHANGEMENT DE NOM DES CELLULES
[11 empty] | EMPLACEMENT DE LA CELLULE | NOM INITIAL DE LA CELLULE | ATTRIBUTION D'UN AUTRE NOM | FONCTION
[11 empty] | Feuille "Renseignements" | F20 | ARB0 | Affichage du résultat du test BE Mesurage
[11 empty] | Feuille "Renseignements" | M23 | ABR | Affichage des bonnes ou mauvaises réponses dans la feuille "TEST BE Mesurage"
[11 empty] | Feuille "Renseignements" | H12 | NOM | Affiche le nom de l'apprenant dans la feuille "Résultats"
[11 empty] | Feuille "Renseignements" | H13 | PRENOM | Affiche le prénom de l'apprenant dans la feuille "Résultats"
[11 empty] | Feuille "Renseignements" | H14 | DATE_NAISSANCE | Affiche la date de naissance de l'apprenant dans la feuille "Résultats"
[11 empty] | Feuille "Renseignements" | H15 | DATE_DE_PASSAGE | Affiche la date de passage du test de l'apprenant dans la feuille "Résultats"
[11 empty] | Feuille "TEST BE Mesurage" | T34 | NBQ_1 | Nombre de question dans le premier domaine de connaissance
[11 empty] | Feuille "TEST BE Mesurage" | T71 | NBQ_2 | Nombre de question dans le deuxième domaine de connaissance
[11 empty] | Feuille "TEST BE Mesurage" | T104 | NBQ_3 | Nombre de question dans le troisième domaine de connaissance
[11 empty] | Feuille "TEST BE Mesurage" | T144 | NBQ_4 | Nombre de question dans le quatrième domaine de connaissance
[11 empty] | Feuille "TEST BE Mesurage" | T147 | NBQT | Nombre de question total du test BE Mesurage
[11 empty] | Feuille "TEST BE Mesurage" | R147 | NBBR | Nombre de bonnes réponses du test BE Mesurage
[11 empty] | Feuille "TEST BE Mesurage" | U34 | RBR_1 | Rapport de bonnes réponses sur le nombre de questions dans le premier domaine de connaissance
[11 empty] | Feuille "TEST BE Mesurage" | U71 | RBR_2 | Rapport de bonnes réponses sur le nombre de questions dans le deuxième domaine de connaissance
[11 empty] | Feuille "TEST BE Mesurage" | U104 | RBR_3 | Rapport de bonnes réponses sur le nombre de questions dans le troisième domaine de connaissance
[11 empty] | Feuille "TEST BE Mesurage" | U144 | RBR_4 | Rapport de bonnes réponses sur le nombre de questions dans le quatrième domaine de connaissance
[11 empty] | Feuille "TEST BE Mesurage" | U147 | RBRT | Rapport de bonnes réponses sur le nombre de questions dans le test BE Mesurage
[11 empty] | Feuille "TEST BE Mesurage" | V34 | QCMF_1 | Affectation à 1 si les questions fondamentales du premier domaine de connaissance sont bonnes
[11 empty] | Feuille "TEST BE Mesurage" | V71 | QCMF_2 | Affectation à 1 si les questions fondamentales du deuxième domaine de connaissance sont bonnes
[11 empty] | Feuille "TEST BE Mesurage" | V104 | QCMF_3 | Affectation à 1 si les questions fondamentales du troisième domaine de connaissance sont bonnes
[11 empty] | Feuille "TEST BE Mesurage" | V144 | QCMF_4 | Affectation à 1 si les questions fondamentales du quatrième domaine de connaissance sont bonnes
[11 empty] | Feuille "TEST BE Mesurage" | V147 | QCMF | Affectation à 1 si les questions fondamentales du test BE Mesurage sont bonnes

## Résultats
NOM : | DUFOUR |  | PRENOM : | MAXIME |  | Date de naissance : | 1994-06-12
[8 empty] | Réponses correctes : | 20
[8 empty] | Réponses incorrectes : | 0
LYCEE EDOUARD BRANLY DE BOULOGNE SUR MER |  |  |  | DIPLÔME : BTS CIRA
DATE DE VALIDATION : |  | 2014-04-01 |  | PROFESSEUR : | Monsieur FLAHAUT JEAN-CHRISTOPHE
[10 empty] | Test global BE Mesurage | 100% | 100%
[10 empty] | Les dangers de l'électricité | 100% | 100%
[10 empty] | Les distances et les zones d'environnement | 100% | 100%
[10 empty] | Les règles de mesurage | 100% | 100%
[10 empty] | La limite des mesurages | 100% | 100%