## Renseignements
Indiquez votre nom, prénom et dates de naissance et de passage, puis enregistrez ce fichier sous votre nom. Noubliez pas d'enregistrer à nouveau avant de quitter.
TEST THEORIQUE D'HABILITATION
NOM :
PRENOM :
DATE DE NAISSANCE :
DATE DE PASSAGE :
|  |  | Prise en compte des questions éliminatoires | Abstraction des questions éliminatoires
| BC |  | -- % | -- %
| Réponses correctes : |  |  | Réponses incorrectes :
Répondre aux questions en mettant une croix (lettre "x") dans la case correspondante.
Aucune mauvaise réponse aux questions fondamentales (repérées QCMF).
Le test est acquis pour une réussite supérieure ou égale à 70 %.

## TEST BC
|  |  | Bonnes réponses | Comparaison entre les croix mises par l'élève et les bonnes réponses | Résultat de la question | Nombre de questions par domaine de connaissance | Rapport des bonnes réponses par domaine de connaissance | Affectation du chiffre 1 aux bonnes questions fondamentales
TEST THEORIQUE BC
LES DANGERS DE L'ELECTRICITE
QCM 1 | Y-a-t-il une différence apparente entre un conducteur électrique hors tension et sous tension ?
OUI
| NON |  | x
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse
QCM 2 | En courant alternatif, quelles sont les limites du domaine de tension BT ?
De 0 V à 50 V inclus.
| Au-delà de 50 V et jusqu'à 1 000 V inclus. |  | x
Au-delà de 1 000 V et jusqu'à 50 000 V inclus.
Au-delà de 50 000 V.
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse
QCM 3 | La résistance de l'homme diminue si la peau est humide ?
| OUI |  | x
NON
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse
QCM 4 | Le seuil de paralysie respiratoire en BT à 50 Hz est :
de l'ordre de 1 mA ?
de l'ordre de 10 mA ?
| de l'ordre de 30 mA ? |  | x
de l'ordre de 100 mA ?
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse | 4 | 0 | 1
LES DISTANCES ET LES ZONES D'ENVIRONNEMENT
QCM 5 | Je suis habilité BC, dans quelle zone dois-je utiliser les EPI quand je manœuvre la poignée isolante d'un sectionneur :
la zone 0 ?
la zone 1 ?
| la zone 4 ? |  | x
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse
QCM 6 | Dans quels cas l'accès à un local ou emplacement est considéré comme réservé aux électriciens (local ou emplacement à risque spécifique électrique) :
| présence de pièces nues susceptibles d'être sous tension ? |  | x
| intérieur d'une armoire ou coffret électrique ? |  | x
local ou se trouve un coffret électrique équipé de plastron ?
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse
QCM 7 | Avec le titre d'habilitation BC, pouvez-vous manœuvrer un sectionneur à moins de 30 cm d'une pièce nue sous tension :
| avec des gants isolants et un écran facial ? |  | x
| au voisinage d'une tension de 50 à 1 000 V alternatif ? |  | x
au voisinage d'une tension de plus de 1 000 V alternatif ?
seulement si la pièce nue sous tension est déjà consignée ?
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse
QCM 8 | Dans un local d'accès réservé aux électriciens, la zone 1 correspond à la :
zone d'investigation ?
| zone de voisinage simple ? |  | x
zone de voisinage renforcé BT ?
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse
QCM 9 | Le port des gants isolants et de l'écran facial sont-ils obligatoire dans la zone de voisinage renforcée BT ?
| OUI |  | x
NON
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse | 5 | 0 | 1
LA LIMITE DES CONSIGNATIONS
QCM 10 | Quelle est la personne qui doit réaliser la deuxième étape lors d'une consignation en deux étapes :
| le chargé de travaux ? |  | x
le chargé de consignation ?
le chargé de chantier ?
le chargé d'exploitation électrique ?
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse
QCM F 11 | La vérification d'absence de tension est-elle toujours obligatoire lors d'une consignation ?
| OUI |  | x
NON
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse
QCM 12 | Donnez la première opération lors d'une consignation :
la condamnation ?
| la séparation ? |  | x
la vérification d'absence de tension ?
l'identification ?
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse
QCM 13 | A la fin des opérations, le chargé de consignation :
remet en service dès qu'il juge les opérations terminées ?
remet en service quand le chargé de travaux lui dit avoir terminé ?
| attend de recevoir l'avis de fin d'opération daté et signé avant de déconsigner ? |  | x
| demande l'autorisation au chargé d'exploitation pour effectuer la remise sous tension ? |  | x
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse
QCM F 14 | Un mécanicien vous interpelle, il a besoin que vous procédiez à la consignation d'une armoire afin de remplacer le moteur. Habilité BC pouvez-vous faire cette consignation :
de votre propre initiative ?
après accord du chargé de travaux ?
que si le mécanicien est habilité B0 ?
| après accord du chargé d'exploitation électrique ? |  | x
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse
QCM 15 | Parmi ces opérations, quelles sont celles qui nécessitent obligatoirement la consignation :
| remplacement du contacteur ? |  | x
vérification d'un fusible dans le tableau de répartition ?
réarmement d'un disjoncteur dans le tableau de répartition ?
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse | 6 | 0 | 0
LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
QCM 16 | En basse tension la mise à la terre et en court-circuit est requise si :
| il y a risque de tension induite ? |  | x
| des groupes électrogènes sont susceptibles de démarrer ? |  | x
| des onduleurs autonomes sont présents ? |  | x
| des condensateurs sont présents ? |  | x
| les câbles d'alimentation sont de grande longueurs (plusieurs dizaines de mètres) ? |  | x
les conditions météorologiques sont mauvaises ?
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse
QCM 17 | Le fonctionnement du dispositif de détection d'absence de tension doit-il être vérifié :
seulement avant la V.A.T. (vérification d'absence de tension) ?
seulement après la V.A.T. (vérification d'absence de tension) ?
| avant et après la V.A.T. (vérification d'absence de tension) ? |  | x
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse
QCM 18 | Une mise à la terre commence par la connexion du dispositif :
sur la partie électrique la plus proche ?
| à la terre ? |  | x
indifféremment ?
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse
QCM 19 | Lors de la procédure d'une consignation, vous devez effectuer la mise à la terre et en court-circuit d'une installation BT, devez-vous :
| porter des gants isolants ? |  | x
porter un écran facial ?
ne prendre aucun équipement de protection particulier ?
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse
QCM 20 | Lors de la vérification d'absence de tension, vous vous apercevez que votre détecteur de tension est défectueux, pouvez-vous dans ce cas utiliser un :
voltmètre ?
analyseur de réseau ?
tournevis testeur ?
| aucun de ces appareils ? |  | x
|  |  |  | 0 | Mauvaise réponse | 5 | 0 | 1
|  | GLOBAL |  | 0 |  | 20 | 0 | 0
CHANGEMENT DE NOM DES CELLULES
[9 empty] | EMPLACEMENT DE LA CELLULE | NOM INITIAL DE LA CELLULE | ATTRIBUTION D'UN AUTRE NOM | FONCTION
[9 empty] | Feuille "Renseignements" | F20 | ARB0 | Affichage du résultat du test BC
[9 empty] | Feuille "Renseignements" | M23 | ABR | Affichage des bonnes ou mauvaises réponses dans la feuille "TEST BC"
[9 empty] | Feuille "Renseignements" | H12 | NOM | Affiche le nom de l'apprenant dans la feuille "Résultats"
[9 empty] | Feuille "Renseignements" | H13 | PRENOM | Affiche le prénom de l'apprenant dans la feuille "Résultats"
[9 empty] | Feuille "Renseignements" | H14 | DATE_NAISSANCE | Affiche la date de naissance de l'apprenant dans la feuille "Résultats"
[9 empty] | Feuille "Renseignements" | H15 | DATE_DE_PASSAGE | Affiche la date de passage du test de l'apprenant dans la feuille "Résultats"
[9 empty] | Feuille "TEST BC" | T35 | NBQ_1 | Nombre de question dans le premier domaine de connaissance
[9 empty] | Feuille "TEST BC" | T72 | NBQ_2 | Nombre de question dans le deuxième domaine de connaissance
[9 empty] | Feuille "TEST BC" | T119 | NBQ_3 | Nombre de question dans le troisième domaine de connaissance
[9 empty] | Feuille "TEST BC" | T160 | NBQ_4 | Nombre de question dans le quatrième domaine de connaissance
[9 empty] | Feuille "TEST BC" | T163 | NBQT | Nombre de question total du test BC
[9 empty] | Feuille "TEST BC" | R163 | NBBR | Nombre de bonnes réponses du test BC
[9 empty] | Feuille "TEST BC" | U35 | RBR_1 | Rapport de bonnes réponses sur le nombre de questions dans le premier domaine de connaissance
[9 empty] | Feuille "TEST BC" | U72 | RBR_2 | Rapport de bonnes réponses sur le nombre de questions dans le deuxième domaine de connaissance
[9 empty] | Feuille "TEST BC" | U119 | RBR_3 | Rapport de bonnes réponses sur le nombre de questions dans le troisième domaine de connaissance
[9 empty] | Feuille "TEST BC" | U160 | RBR_4 | Rapport de bonnes réponses sur le nombre de questions dans le quatrième domaine de connaissance
[9 empty] | Feuille "TEST BC" | U163 | RBRT | Rapport de bonnes réponses sur le nombre de questions dans le test BC
[9 empty] | Feuille "TEST BC" | V35 | QCMF_1 | Affectation à 1 si les questions fondamentales du premier domaine de connaissance sont bonnes
[9 empty] | Feuille "TEST BC" | V72 | QCMF_2 | Affectation à 1 si les questions fondamentales du deuxième domaine de connaissance sont bonnes
[9 empty] | Feuille "TEST BC" | V119 | QCMF_3 | Affectation à 1 si les questions fondamentales du troisième domaine de connaissance sont bonnes
[9 empty] | Feuille "TEST BC" | V160 | QCMF_4 | Affectation à 1 si les questions fondamentales du quatrième domaine de connaissance sont bonnes
[9 empty] | Feuille "TEST BC" | V163 | QCMF | Affectation à 1 si les questions fondamentales du test BC sont bonnes

## Résultats
NOM : | 0 |  | PRENOM : | 0 |  | Date de naissance : | 0
Réponses correctes :
Réponses incorrectes :
LYCEE EDOUARD BRANLY DE BOULOGNE SUR MER |  |  |  | DIPLÔME : BTS FED
DATE DE PASSAGE : |  | 0 |  | PROFESSEUR : | Monsieur FLAHAUT JEAN-CHRISTOPHE
[9 empty] | Test global BC | 0% | 0%
[9 empty] | Les dangers de l'électricité | 0% | 0%
[9 empty] | Les distances et les zones d'environnement | 0% | 0%
[9 empty] | La limite des consignations | 0% | 0%
[9 empty] | Les équipements de protection individuelle | 0% | 0%