ExAO

Influence de la distance Soleil/planète sur la quantité d’énergie reçue…

Objectifs :

Montrer que la quantité d’énergie reçue par une planète dépend de sa distance au Soleil.

Découvrir que la relation distance/quantité d’énergie reçue n’est pas « simple »

Matériel :

Chaîne ESAO4 avec adaptateur Thermomètre Photomètre.

Le matériel suivant a été mis au point par Jean-Michel Vuylsteker Technicien laboratoire SVT du lycée Faidherbe de Lille :

Tube pvc percé de trous tous les 10 cm, sur support.

Lampe sur pied ou petite torche sur potence













Vers adaptateur

Photomètre

Tube PVC

100 cm

Source lumineuse

Trou



© J.M. Vuylsteker   Lycée Faidherbe Lille

Protocole :

1	Lancer le logiciel Sérénis

2	Installer l’adaptateur Thermomètre Photomètre sur la console.

3	Positionner avec la souris (clic gauche maintenu) les icônes Photomètre et Manuelle :

4	Cliquer sur l’icône manuelle et renseigner les différentes rubriques :

5	Mettre en place le capteur dans le trou le plus proche de la source lumineuse.

6	Cliquer sur le feu vert pour lancer l’acquisition ; donner un nom à la manipulation et cliquer sur Lancer ;

7	Renseigner la distance puis cliquer sur OK Suivant

8	Déplacer le capteur et renseigner la distance puis cliquer sur OK Suivant

9	Recommencer 7 et 8 autant de fois que de mesures souhaitées.

10	Traiter les mesures : Affichage Traitement des données, sélectionner la Série à lisser puis Tracer

(ci dessous exemple de résultats)

- Sauvegarder le fichier.(Fichier, Enregistrer sous…)

- Imprimer

(Fiche technique et résultats :
 G. Votion, M. Unal et le personnel du laboratoire, Lycée Montebello Lille)